Проект НПА от 29.01.2020

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Волховского муниципального района

#### Ленинградской  области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## от ___________________                                                                  № _________

Волхов

Об утверждении

Регламента организации временного электроснабжения

потребителей в условиях

массовых нарушений электроснабжения

на территории Волховского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», требованиями Типового регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 09.09.2011 № 9, в целях организации устранения аварий на объектах электросетевого комплекса  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Регламент организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения на территории Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                         А.В. Брицун

Исп. Баритко Н.Л. 8 (81363)7-89-82

Приложение № 1

к постановлению администрации

Волховского муниципального района

от ________ 2020 года №______

Регламент

организации временного электроснабжения потребителей

в условиях массовых нарушений электроснабжения

на территории Волховского муниципального района Ленинградской области

Содержание

| 1. | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭ | 5 |
| 3. | Определение порядка применения РИСЭ | 7 |
| 4. | Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭ | 8 |
| 5. | Продолжительность работы РИСЭ | 9 |
|  | Приложение. Сводный перечень РИСЭ |  |

1. Общие положения

  - Настоящий Регламент определяет порядок формирования, содержания и применения парка резервных источников снабжения электрической энергией (далее – РИСЭ), как передвижных, так и стационарных, для организации временного электроснабжения потребителей на территории Волховского муниципального района.

  - Исполнение требований настоящего Регламента является обязательным для администрации Волховского муниципального района, администраций муниципальных образований, входящих в состав Волховского муниципального района, бюджетных учреждений и организаций всех форм и уровней, ресурсоснабжающих организаций всех форм собственности, расположенных на территории Волховского муниципального района, а также персонала Единой дежурной диспетчерской службы Волховского муниципального района и дежурно-диспетчерских служб  организаций жилищно – коммунального комплекса, расположенных на территории Волховского муниципального района.

  - Настоящий Регламент разработан в целях организации устранения аварий на объектах электросетевого комплекса на основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», в соответствии с требованиями Типового регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 09.09.2011 № 9.

  - В администрации Волховского муниципального района разработано и утверждено соответствующее положение (регламент) о порядке работы должностных лиц по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также организации взаимодействия администрации, ресурсоснабжающих организаций, потребителей, организаций  жилищно-коммунального хозяйства и других предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности на территории Волховского муниципального района между собой при проведении работ по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения.

  - Ответственность за предупреждение, локализацию и ликвидацию аварийной ситуации несут руководители предприятий, организаций, учреждений, на объектах которых произошли аварии.

  - Для организации работ по ликвидации крупных аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера, затрагивающих интересы многих жителей Волховского муниципального района, при администрации Волховского муниципального района создается штаб руководства ходом выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций. Принятие решений по организации работ по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций при этом возлагается на данный штаб или постоянно действующую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ).

  - Председатель КЧС и ОПБ несет персональную ответственность за выполнение возложенных задач, организацию работы комиссии и ее готовность. Функциональные обязанности всех должностных лиц КЧС и ОПБ Волховского муниципального района должны быть утверждены соответствующим организационно-распорядительным документом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - После получения информации об аварии, снижении качества предоставляемых услуг населению, в том числе имеющих социально значимые последствия, связанные с возможной остановкой объектов жизнеобеспечения, ответственное должностное лицо администрации муниципального образования Волховского муниципального района обязано немедленно сообщить об аварии главе администрации Волховского муниципального района, а также дежурному диспетчеру сетевой организации (предприятия), руководителю  организации или ответственному лицу, назначенному приказом, при аварийной ситуации на объектах ресурсоснабжающих организаций, организаций  жилищно-коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения, затрагивающих интересы жителей муниципального образования – в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Волховского муниципального района.

  - Действия всех должностных лиц администраций муниципальных образований Волховского муниципального района и администрации Волховского муниципального района по организации взаимодействия и выполнению работ по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения, затрагивающие интересы потребителей, должны быть строго регламентированы соответствующими положениями и инструкциями.

  - Для обеспечения резервного электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, имеющихся на территории Волховского муниципального района, органами управления всех уровней должна быть организована работа по обеспечению данных объектов автономными РИСЭ до полного обеспечения существующей потребности.

  - Ответственность администрации Волховского муниципального района за проводимую работу по обеспеченности РИСЭ социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения Волховского муниципального района заключается в создании условий обеспечения возможности перемещения имеющихся РИСЭ между объектами, исходя из сложившейся обстановки.

  - Собственниками социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения должны быть приняты все возможные меры по организации резервного электроснабжения подведомственных объектов, в том числе на договорных или подрядных условиях при отсутствии собственных РИСЭ.

  - Установленный порядок организации резервного электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения и практические действия персонала, ответственного за применение РИСЭ, должны быть отработаны в ходе проведения тренировок, в том числе применительно к различным погодным условиям, времени года и другим неблагоприятным факторам.

  - Базовый перечень социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения утвержден протоколом заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) от 30.09.2009 № 7.

2. Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭ

2.1. Количественный и качественный состав парка РИСЭ, необходимых для обеспечения безопасности электроснабжения потребителей, порядок учета РИСЭ и размещение площадок хранения определяется и утверждается Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. Общий перечень РИСЭ утверждается решением штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ленинградской области (далее – Региональный штаб).

2.2. Администрации муниципальных образований Волховского муниципального района разрабатывают перечень социально значимых потребителей и объектов жизнеобеспечения, располагающихся на территории муниципальных образований Волховского муниципального района, уточняют их фактическую обеспеченность РИСЭ, вырабатывают предложения по дальнейшему обеспечению, а также определяют меры по организации временного электроснабжения объектов в условиях массовых нарушений электроснабжения. Сформированный перечень объектов с указанием их обеспеченности РИСЭ и определением решения вышеуказанных вопросов представляется на согласование в Региональный штаб.

2.3. Региональный штаб рассматривает предложения администраций, согласовывает распределение субсидий на приобретение РИСЭ на следующий календарный год и представляет на утверждение главе администрации Ленинградской области сводный перечень социально значимых потребителей и объектов жизнеобеспечения с указанием порядка и приоритета их резервного электроснабжения.

2.4. Расходы по хранению, эксплуатации и ремонту РИСЭ несут собственники (балансодержатели) РИСЭ, которые обязаны обеспечить эксплуатацию РИСЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц, ответственных за эксплуатацию РИСЭ. Вопросы финансирования затрат по организации применения РИСЭ должны быть включены в бюджет организации, имеющей на балансе РИСЭ.

2.5. Собственник (балансодержатель) РИСЭ обязан содержать в штатном расписании организации обученный и аттестованный персонал на право работы с РИСЭ. Назначение лиц, ответственных за эксплуатацию, хранение, периодические опробования, поддержание в постоянной готовности и исправном состоянии РИСЭ, должно быть оформлено собственником (балансодержателем) РИСЭ соответствующим распорядительным документом. Контроль за исполнением настоящих требований осуществляет администрация муниципального образования Волховского муниципального района, на чьей территории базируется РИСЭ.

2.6. РИСЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению, обеспечена их комплектность, а также наличие необходимых материалов и оборудования для подключения (силовые кабели, клеммы, зажимы и т.д.). Собственник (балансодержатель) РИСЭ обязан обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, диагностических, регулировочных, испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования, в том числе работ по замене технических эксплуатационных жидкостей и расходных материалов. Контроль за исполнением настоящих требований осуществляет администрация муниципального образования Волховского муниципального района, на чьей территории базируется РИСЭ.

2.7. Собственник (балансодержатель) РИСЭ обязан обеспечить подвоз и заправку РИСЭ сезонным видом топлива, организовать своевременную замену топлива в соответствии с климатическими условиями эксплуатации, а также обеспечить возможность перемещения РИСЭ к точке подключения (транспортировка, погрузка, разгрузка) в минимальные сроки. Для обеспечения транспортировки РИСЭ должна быть закреплена необходимая автомобильная или специальная техника и водительский персонал. Контроль за исполнением настоящих требований осуществляет администрация муниципального образования Волховского муниципального района, на чьей территории базируется РИСЭ.

2.8. Администрация Волховского муниципального района ведет учет РИСЭ всех форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории Волховского муниципального района, на основании данных, предоставленных администрациями муниципальных образований Волховского муниципального района. Перечень РИСЭ должен содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике с указанием контактной информации и сведений о лицах, ответственных за эксплуатацию РИСЭ (приложение к настоящему Регламенту).

2.9. Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭ, а также срок их предоставления в Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области для составления консолидированного перечня РИСЭ определяется решением Регионального штаба.

2.10. Консолидированный перечень РИСЭ должен постоянно храниться в дежурно-диспетчерской службе ТЭК и ЖКХ Правительства Ленинградской области и быть доступен для всех членов Регионального штаба.

2.11. В случае выхода из строя РИСЭ, собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭ, а также информировать дежурную службу Регионального штаба о факте выхода из строя и предполагаемых сроках восстановления работоспособности РИСЭ. Данная информация должна быть продублирована в адрес дежурной диспетчерской службы муниципального образования, на территории которого базируется РИСЭ и Единой дежурно-диспетчерской службы Волховского муниципального района.

3. Определение порядка применения РИСЭ

- Приоритетность и порядок применения РИСЭ определяется собственниками РИСЭ. Для зимнего времени года приоритетным является подключение котельных, длительное отключение которых может привести к выходу из строя системы теплоснабжения, а также объектов водоснабжения.

- В случае созыва штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, приоритетные направления использования РИСЭ определяются Региональным штабом, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭ, с учетом опасности возникшего нарушения электроснабжения, прогноза развития аварийной ситуации, расположения мест хранения РИСЭ на территории Волховского муниципального района, а также фактической гидрометеорологической обстановки и иных местных условий.

- При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей собственными РИСЭ, в случае дальнейшей необходимости - резервными источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой потребители подключены, либо РИСЭ, принадлежащих подразделениям МЧС России. Применение РИСЭ организаций для осуществления временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данных организаций, должно быть обосновано и осуществляется только при наличии технической возможности.

- Потребители электроэнергии, включенные в перечень потребителей, временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭ, должны заранее согласовать с сетевой организацией точку и способ подключения РИСЭ к своим электроустановкам, оборудовать точку подключения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечить ее содержание в постоянной готовности к применению. На точке подключения должна быть разработана и иметься в наличии необходимая документация (карта действий, карта подключения РИСЭ, инструкция по мерам безопасности и т.д.).

- Глава администрации Волховского муниципального района обязан принимать необходимые меры для обеспечения возможности применения РИСЭ в границах Волховского муниципального района, в том числе меры по обеспечению безопасного движения, расчистке дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в условиях неблагоприятных погодных явлений и организации других вопросов, связанных с оказанием необходимого содействия собственникам РИСЭ.

- В случаях воздействия неблагоприятных явлений, приведших к возникновению массовых отключений электроснабжения, глава администрации  Волховского муниципального района совместно с главами муниципальных образований Волховского муниципального района обязан принять необходимые меры по задействованию всех имеющихся на балансе РИСЭ на территории Волховского муниципального района для резервного электроснабжения.

- Потребители должны быть предупреждены об ограниченном использовании электроэнергии на время электроснабжения посредством РИСЭ.

# 4. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭ

- Доставку, подключение РИСЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения социально значимых объектов и бытовых потребителей – абонентов данной организации осуществляет персонал данной организации на основании действующих регламентов (положений) о взаимодействии, заключенных между ними. Порядок действий персонала при подключении РИСЭ определяется внутренними инструкциями организации.

- Доставку РИСЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения потребителей – абонентов данной организации, не являющихся бытовыми потребителями (в т.ч. промышленные потребители, социально-значимые объекты), осуществляет персонал, владеющий электроустановкой, к которой подключается РИСЭ.

- Порядок организации временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данной организации, определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг между собственником (балансодержателем) РИСЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение.

- Все необходимые для подключения РИСЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный персонал, знающий схему электроустановки, прошедший необходимое обучение и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.

- С целью минимизации времени на организацию временного электроснабжения потребителей, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭ, должны быть разработаны регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения отдельных потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения) включающие в себя в том числе:

-	порядок взаимодействия персонала собственника (балансодержателя) РИСЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭ;

-	последовательность выполнения оперативных переключений;

-	технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя;

-	схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭ.

Регламенты (карты действий) разрабатываются и утверждаются организацией – собственником (балансодержателем) РИСЭ совместно с потребителем.

- Во всех случаях при подключении РИСЭ должны быть выполнены технические мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭ в питающую сеть, в том числе путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.). О выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭ и подаче напряжения от РИСЭ в электроустановки потребителя докладывается оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии.

- Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической документацией, действующей для персонала организации – собственника (балансодержателя) электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).

- Порядок оплаты электроэнергии при организации временного электроснабжения РИСЭ определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

# 5. Продолжительность работы РИСЭ

- О принятом решении на применение РИСЭ, а также информацию о времени подключения потребителей посредством РИСЭ собственники объектов через дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Волховского муниципального района доводят до сведения сетевой организации, к электрическим сетям которой подключены потребители.

- Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае собственником (балансодержателем) РИСЭ и потребителем (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.) с учётом рекомендаций завода-изготовителя РИСЭ.

- После завершения устранения технологического нарушения на энергообъекте и восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, по решению, принятому штабом руководства ходом выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций, согласованному с сетевой организацией, РИСЭ может быть перенаправлен для запитывания других потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения) с учетом складывающейся оперативной обстановки и установленной приоритетности подключения объектов.

- Вся информация, поступающая в дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Волховского муниципального района должна незамедлительно дублироваться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Волховского муниципального района.

Единая дежурно-диспетчерская служба Волховского муниципального района по запросу сетевой организации обязана предоставлять всю имеющуюся информацию, касающуюся запитывания посредством РИСЭ социально значимых потребителей, объектов жизнеобеспечения, проживающего населения и других потребителей на территории Волховского муниципального района.

Приложение

Сводный перечень РИСЭ

| № п/п | Место хранения | Модель (марка) РИСЭ | Мощность РИСЭ, кВт | Собственник (балансодержатель) | Должностное лицо, ответственное за эксплуатацию РИСЭ | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Бережки, ул. Песочная, д.2а | АД 100-Т 400 | 100 | Администрация МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района | Заместитель начальника службы эксплуатации Волховского района ООО «Леноблтеплоснаб» | 8 931 361-87-42 |
| 2 | г. Волхов, Кировский пр., д. 32 | MOTOR АД 100-Т400 (стационарный) | 100 | МКУ «Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба» | Старший техник, электрик МКУ «Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба» | 8 (81363) 78-442 |
| 3 | г. Волхов, Октябрьская наб., д. 1а | «ТЭРА» ЭД 150-Т400-23 (передвижной) | 150 | МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» МО г. Волхов | Старший техник, электрик МКУ «Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба» | 8 (81363) 78-442 |
| 4 | г. Волхов, ул. Авиационная, д. 33 | АД 150С-Т400 (стационарный) | 150 | МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» | Электрик МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» | 8 (81363) 22-842 |
| 5 | г. Волхов, ул. Пролетарская, д.2 | ВАР800Р1 (стационарный) | 630 | АО «ЛОТЭК» | Начальник участка по обслуживанию и ремонту электрооборудования ОП «Г. Волхов» АО «ЛОТЭК» | 8 (81363) 73-811 |
| 6 | г. Волхов, ул. Пролетарская, д.2 | ВАР800Р1 (стационарный) | 630 | АО «ЛОТЭК» | Начальник участка по обслуживанию и ремонту электрооборудования ОП «Г. Волхов» АО «ЛОТЭК» | 8 (81363) 73-811 |
| 7 | г. Волхов, ул. Красных Курсантов, д. 14 | АБИН, 160П-Т-400-«РП» (передвижной) | 160 | АО «ЛОЭСК» | Механик РЭС г. Волхов филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети» | 8 (81363) 77-251 |
| 8 | г. Волхов, Волховский пр., д. 22 | АД 100С-Т400-1РПМ5 (передвижной) | 100 | ГУП «Леноблводоканал» | Механик производственного управления Волховского района ГУП «Леноблводоканал» | 8 (81363) 79-311 |
| 9 | г. Волхов, ул. Авиационная, д.42 | DDE DPG 2951 (передвижной) | 6,5 | ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» | 8 (81363) 22-231 |
| 10 | г. Волхов, ул. Авиационная, д.42 | DDE DPG 2951 (передвижной) | 6,5 | ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» | 8 (81363) 22-231 |
| 11 | г. Волхов, ул. Авиационная, д.42 | Makita EG441A (передвижной) | 4,2 | ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» | 8 (81363) 22-231 |
| 12 | г. Волхов, ул. Авиационная, д.42 | 6500-ЕА (передвижной) | 5,3 | ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» | 8 (81363) 22-231 |
| 13 | д. Вындин Остров, ул. Школьная, д.1а | Top machine dy6500lx (передвижной) | 5,5 | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района | Специалист по ЖКХ и благоустройству администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района | 8 (81363) 37-641 |
| 14 | Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.3 | АД 100С-Т400-1РПМ5 (стационарный) | 100 | Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района | Заместитель начальника службы эксплуатации Волховского района ООО «Леноблтеплоснаб» | 8 931 361-87-42 |
| 15 | д. Иссад, мкрн. ЛТЦ-4 | АД30-Т400 (стационарный) | 30 | Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района | Заместитель начальника службы эксплуатации Волховского района ООО «Леноблтеплоснаб» | 8 931 361-87-42 |
| 16 | с. Колчаново, м-н Алексино д.14а | MOTOR AD100-T400 (передвижной) | 100 | Администрация МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района | Заместитель начальника службы эксплуатации Волховского района ООО «Леноблтеплоснаб» | 8 931 361-87-42 |
| 17 | г. Новая Ладога, ул. Северная, д.24 | ЭД 80-Т400-1РП (стационарный) | 80 | Администрация МО Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района | Заместитель начальника службы эксплуатации Волховского района ООО «Леноблтеплоснаб» | 8 931 361-87-42 |
| 18 | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.34а | УГД-5500Е (передвижной) | 5,5 | МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД» | Ведущий специалист по общим вопросам МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД» | 8 (81363) 31-912 |
| 19 | с. Паша, ул. Советская, д.108а | АД-100-Т400-2РПС1 (передвижной) | 100 | Администрация МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | Специалист ГО ЧС и ПБ администрации МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | 8 (81363) 41-624 |
| 20 | с. Паша, ул. Советская, д.192е | МОТОR АД200-Т400 (передвижной) | 200 | Администрация МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | Специалист ГО ЧС и ПБ администрации МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | 8 (81363) 41-624 |
| 21 | с. Паша, ул. Советская, д.108а | АД-100-Т400-2РПС1 (передвижной) | 100 | Администрация МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | Специалист ГО ЧС и ПБ администрации МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | 8 (81363) 41-624 |
| 22 | с. Паша, ул. Павла Нечесанова д.23-б | МОТОR АД100-Т400 (передвижной) | 100 | Администрация МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | Специалист ГО ЧС и ПБ администрации МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | 8 (81363) 41-624 |
| 23 | Ленинградская обл. д. Потанино, д. 64 | А01МЕ (стационарный) | 60 | ГУП «Леноблводоканал» | Мастер участка Потанино производственного управления Волховского района ГУП «Леноблводоканал» Романова Валентина Александровна | 8 911 273-27-33 |
| 24 | Ленинградская обл. д. Потанино, д. 11А | SEEP AD-200-T400-2PC1, SEEP G-150 (стационарный) | 200 | Администрация МО Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района | Заместитель начальника службы эксплуатации Волховского района ООО «Леноблтеплоснаб» | 8 931 361-87-42 |
| 25 | п. Свирица ул.Новая Свирица, д. 36б | МОТОR АД100-Т400 (передвижной) | 100 | Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района | Глава администрации МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района | 8 (81363) 44-225 |
| 26 | п. Свирица ул.Новая Свирица, д. 36б | SKAT УГД 5500Е (передвижной) | 5,5 | Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района | Глава администрации МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района | 8 (81363) 44-225 |
| 27 | д.Селиваново, ул. Первомайская, промышленная зон | МОТОR АД100-Т400 (стационарный) | 100 | Администрация МО Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района | Заместитель начальника службы эксплуатации Волховского района ООО «Леноблтеплоснаб» | 8 931 361-87-42 |
| 28 | с. Старая Ладога, ул. Советская, д.1а | SDMO J66K13003540 (стационарный) | 5,5 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | Главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго» | 8 (812) 334-50-60 |
| 29 | с.Старая Ладога, ул. Советская, д.1 | SKAT УГД 5500Е (передвижной) | 5,5 | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района | Заместитель директора по АХЧ МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога» | 8(81363) 49-034 |
| 30 | г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15А | SKAT УГД 5500Е (передвижной) | 5,5 | Администрация МО Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района | Ведущий специалист по техническому надзору ГО и ЧС администрации МО Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района | 8 (81363) 531-85 |
| 31 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д.1а | SKAT УГД 5500Е (передвижной) | 5,5 | Администрация МО Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района | Начальник автотранспортного участка МБУ «ГСБ-Парк» | 8 (81363) 53-188 |
| 32 | г.Сясьстрой, п.Аврово, ул. Центральная модульная газовая котельная | MOTOR АД40-Т400 (стационарный) | 40,0 | Администрация МО Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района | Заместитель начальника службы эксплуатации Волховского района ООО «Леноблтеплоснаб» | 8 931 361-87-42 |
| 33 | г.Сясьстрой, ул. Бумажников д.37 | SDMO SH 6000 (передвижной) | 6,5 | ГБУЗ ЛО «Волховская МБ» | Завхоз ГБУЗ ЛО «Волховская МБ» СРБ | 8 952 365-91-18 |
| 34 | г.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.15 | Ming Powers M-Y33 (стационарный) | 24,0 | ГКСОУ ЛО «Сясьстройская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | Техник по ремонту аппаратуры ГКСОУ ЛО «Сясьстройская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | 8 911 706-80-95 |
| 35 | г.Сясьстрой, ул.Бумажников, д.38 | ЯМЗ -238М2-7 (стационарный) | 100,0 | ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» | Инженер ЛОГБУ «Сясьстройский психоневрологический интернат» | 8 911 713-48-29 |
| 36 | д. Усадище, около д. 1 | SKAT УГД 5500Е (передвижной) | 5,5 | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района | Глава администрации МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района | 8 (81363) 34-399 |
| 37 | д. Усадище, около д. 1 | SKAT УГД 5500Е (передвижной) | 5,5 | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района | Глава администрации МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района | 8 (81363) 34-399 |
| 38 | д. Усадище, около д. 1 | ЭД 100-Т400-1РП (стационарный) | 100 | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района | Глава администрации МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района | 8 (81363) 34-399 |
| 39 | д. Хвалово, д. 137 | АД-150С-Т400-2РМ13 (стационарный) | 150 | Администрация МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района | Заместитель начальника службы эксплуатации Волховского района ООО «Леноблтеплоснаб» | 8 931 361-87-42 |
| 40 | г. Новая Ладога, ул. Садовая, д.25 | QAS-138 Pd (S) (передвижной) | 138 | ПАО «Ленэнерго» | Механик службы механизации и транспорта филиала ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» | 8 (81363) 30-809 |
| 41 | г. Новая Ладога, ул. Садовая, д.25 | GE.IA 440/440 BF (передвижной) | 400 | ПАО «Ленэнерго» | Механик службы механизации и транспорта филиала ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» | 8 (81363) 30-809 |