## Page1
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 2
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ |  | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | SO₂,мг/м³ | T внутри,°С
00:20 | 98,55 |  | 4,58 | 17,66 |  | 1,18 | 14 | 100,71 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,02 |  | 755,36 |  |  | 98,55 |  | 42,69 |  | 0,00 | 17,66
00:40 | 98,54 |  | 4,52 | 17,16 |  | 1,44 | 12 | 100,71 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,02 |  | 755,41 |  |  | 98,54 |  | 44,90 |  | 0,00 | 17,16
01:00 | 98,57 |  | 4,31 | 17,49 |  | 1,76 | 17 | 100,71 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,02 |  | 755,39 |  |  | 98,57 |  | 43,75 |  | 0,00 | 17,49
01:20 | 98,65 |  | 4,41 | 17,57 |  | 1,74 | 18 | 100,69 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,02 |  | 755,27 |  |  | 98,65 |  | 42,73 |  | 0,00 | 17,57
01:40 | 98,66 |  | 4,49 | 16,96 |  | 1,71 | 12 | 100,68 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 755,14 |  |  | 98,66 |  | 44,60 |  | 0,00 | 16,96
02:00 | 98,66 |  | 4,65 | 17,87 |  | 0,68 | 13 | 100,67 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 755,08 |  |  | 98,66 |  | 41,70 |  | 0,00 | 17,87
02:20 | 98,62 |  | 4,82 | 17,38 |  | 1,37 | 16 | 100,65 | 0,17 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,96 |  |  | 98,62 |  | 44,44 |  | 0,00 | 17,38
02:40 | 98,66 |  | 4,75 | 16,96 |  | 1,48 | 15 | 100,64 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,84 |  |  | 98,66 |  | 45,64 |  | 0,00 | 16,96
03:00 | 98,64 |  | 4,71 | 17,64 |  | 0,87 | 14 | 100,62 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,72 |  |  | 98,64 |  | 42,36 |  | 0,00 | 17,64
03:20 | 98,62 |  | 4,71 | 17,42 |  | 1,17 | 18 | 100,60 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,56 |  |  | 98,62 |  | 42,34 |  | 0,00 | 17,42
03:40 | 98,65 |  | 4,64 | 17,03 |  | 1,28 | 16 | 100,58 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 754,42 |  |  | 98,65 |  | 43,89 |  | 0,00 | 17,03
04:00 | 98,63 |  | 4,54 | 17,81 |  | 1,10 | 15 | 100,57 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 754,36 |  |  | 98,63 |  | 39,99 |  | 0,00 | 17,81
04:20 | 98,62 |  | 4,47 | 17,40 |  | 1,06 | 12 | 100,56 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 754,29 |  |  | 98,62 |  | 42,10 |  | 0,00 | 17,40
04:40 | 98,62 |  | 4,41 | 16,70 |  | 0,92 | 15 | 100,56 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 754,30 |  |  | 98,62 |  | 42,72 |  | 0,00 | 16,70
05:00 | 98,64 |  | 4,49 | 17,67 |  | 1,18 | 17 | 100,57 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 754,32 |  |  | 98,64 |  | 39,85 |  | 0,00 | 17,67
05:20 | 98,67 |  | 4,50 | 17,54 |  | 1,39 | 20 | 100,57 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 754,33 |  |  | 98,67 |  | 42,48 |  | 0,00 | 17,54
05:40 | 98,67 |  | 4,41 | 17,25 |  | 1,89 | 19 | 100,57 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,31 |  |  | 98,67 |  | 41,96 |  | 0,00 | 17,25
06:00 | 98,70 |  | 4,38 | 17,85 |  | 1,51 | 12 | 100,56 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,28 |  |  | 98,70 |  | 40,84 |  | 0,00 | 17,85
06:20 | 98,67 |  | 4,45 | 17,27 |  | 0,85 | 9 | 100,57 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 754,33 |  |  | 98,67 |  | 42,62 |  | 0,00 | 17,27
06:40 | 98,62 |  | 4,52 | 17,64 |  | 0,99 | 14 | 100,57 | 0,17 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,30 |  |  | 98,62 |  | 43,06 |  | 0,00 | 17,64
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 1 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 2
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | T воздуха,°С |  |  | WD,° |  |  | WS,м/с |  | Т отбора,°С
00:20 | 98,55 |  | 4,58 | 17,66 |  | 1,18 | 14 | 100,71 | 4,58 |  |  | 138,34 |  |  | 1,18 |  | 20,70
00:40 | 98,54 |  | 4,52 | 17,16 |  | 1,44 | 12 | 100,71 | 4,52 |  |  | 122,22 |  |  | 1,44 |  | 19,72
01:00 | 98,57 |  | 4,31 | 17,49 |  | 1,76 | 17 | 100,71 | 4,31 |  |  | 169,45 |  |  | 1,76 |  | 20,03
01:20 | 98,65 |  | 4,41 | 17,57 |  | 1,74 | 18 | 100,69 | 4,41 |  |  | 175,12 |  |  | 1,74 |  | 20,78
01:40 | 98,66 |  | 4,49 | 16,96 |  | 1,71 | 12 | 100,68 | 4,49 |  |  | 124,63 |  |  | 1,71 |  | 19,69
02:00 | 98,66 |  | 4,65 | 17,87 |  | 0,68 | 13 | 100,67 | 4,65 |  |  | 128,23 |  |  | 0,68 |  | 21,29
02:20 | 98,62 |  | 4,82 | 17,38 |  | 1,37 | 16 | 100,65 | 4,82 |  |  | 158,50 |  |  | 1,37 |  | 20,32
02:40 | 98,66 |  | 4,75 | 16,96 |  | 1,48 | 15 | 100,64 | 4,75 |  |  | 154,50 |  |  | 1,48 |  | 19,45
03:00 | 98,64 |  | 4,71 | 17,64 |  | 0,87 | 14 | 100,62 | 4,71 |  |  | 141,54 |  |  | 0,87 |  | 20,65
03:20 | 98,62 |  | 4,71 | 17,42 |  | 1,17 | 18 | 100,60 | 4,71 |  |  | 177,08 |  |  | 1,17 |  | 20,47
03:40 | 98,65 |  | 4,64 | 17,03 |  | 1,28 | 16 | 100,58 | 4,64 |  |  | 163,53 |  |  | 1,28 |  | 19,58
04:00 | 98,63 |  | 4,54 | 17,81 |  | 1,10 | 15 | 100,57 | 4,54 |  |  | 154,73 |  |  | 1,10 |  | 21,26
04:20 | 98,62 |  | 4,47 | 17,40 |  | 1,06 | 12 | 100,56 | 4,47 |  |  | 120,21 |  |  | 1,06 |  | 20,21
04:40 | 98,62 |  | 4,41 | 16,70 |  | 0,92 | 15 | 100,56 | 4,41 |  |  | 145,95 |  |  | 0,92 |  | 19,23
05:00 | 98,64 |  | 4,49 | 17,67 |  | 1,18 | 17 | 100,57 | 4,49 |  |  | 172,33 |  |  | 1,18 |  | 20,98
05:20 | 98,67 |  | 4,50 | 17,54 |  | 1,39 | 20 | 100,57 | 4,50 |  |  | 198,76 |  |  | 1,39 |  | 20,31
05:40 | 98,67 |  | 4,41 | 17,25 |  | 1,89 | 19 | 100,57 | 4,41 |  |  | 194,68 |  |  | 1,89 |  | 20,07
06:00 | 98,70 |  | 4,38 | 17,85 |  | 1,51 | 12 | 100,56 | 4,38 |  |  | 118,99 |  |  | 1,51 |  | 21,18
06:20 | 98,67 |  | 4,45 | 17,27 |  | 0,85 | 9 | 100,57 | 4,45 |  |  | 86,43 |  |  | 0,85 |  | 19,92
06:40 | 98,62 |  | 4,52 | 17,64 |  | 0,99 | 14 | 100,57 | 4,52 |  |  | 143,72 |  |  | 0,99 |  | 19,92
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 2 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 2
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ |  | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | SO₂,мг/м³ | T внутри,°С
07:00 | 98,65 |  | 4,63 | 17,72 |  | 1,29 | 15 | 100,56 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,23 |  |  | 98,65 |  | 41,68 |  | 0,00 | 17,72
07:20 | 98,65 |  | 4,75 | 17,18 |  | 0,86 | 21 | 100,55 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,21 |  |  | 98,65 |  | 43,69 |  | 0,00 | 17,18
07:40 | 98,52 |  | 4,86 | 17,44 |  | 0,85 | 33 | 100,55 | 0,21 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 754,19 |  |  | 98,52 |  | 40,93 |  | 0,00 | 17,44
08:00 | 97,79 |  | 5,09 | 17,70 |  | 1,01 | 23 | 100,54 | 0,19 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 754,12 |  |  | 97,79 |  | 42,75 |  | 0,00 | 17,70
08:20 | 97,12 |  | 5,34 | 16,99 |  | 1,54 | 16 | 100,54 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,08 |  |  | 97,12 |  | 44,01 |  | 0,00 | 16,99
08:40 | 95,83 |  | 5,61 | 17,84 |  | 1,36 | 12 | 100,54 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,09 |  |  | 95,83 |  | 42,44 |  | 0,00 | 17,84
09:00 | 95,03 |  | 5,72 | 17,71 |  | 1,52 | 16 | 100,53 | 0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,02 |  |  | 95,03 |  | 43,99 |  | 0,00 | 17,71
09:20 | 94,66 |  | 5,89 | 17,49 |  | 1,45 | 18 | 100,53 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 754,06 |  |  | 94,66 |  | 45,33 |  | 0,00 | 17,49
09:40 | 94,10 |  | 6,14 | 17,31 |  | 1,92 | 16 | 100,54 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,13 |  |  | 94,10 |  | 46,63 |  | 0,00 | 17,31
10:00 | 93,04 |  | 6,60 | 17,07 |  | 1,53 | 17 | 100,55 | 0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 754,19 |  |  | 93,04 |  | 46,60 |  | 0,00 | 17,07
10:20 | 91,67 |  | 6,95 | 16,99 |  | 1,68 | 19 | 100,55 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,19 |  |  | 91,67 |  | 45,92 |  | 0,00 | 16,99
10:40 | 89,94 |  | 7,45 | 18,03 |  | 1,91 | 22 | 100,55 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,18 |  |  | 89,94 |  | 42,42 |  | 0,00 | 18,03
11:00 | 88,14 |  | 7,87 | 18,03 |  | 1,91 | 16 | 100,56 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,28 |  |  | 88,14 |  | 45,02 |  | 0,00 | 18,03
11:20 | 86,30 |  | 7,93 | 17,90 |  | 1,91 | 15 | 100,55 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,22 |  |  | 86,30 |  | 44,16 |  | 0,00 | 17,90
11:40 | 85,05 |  | 8,20 | 18,06 |  | 2,13 | 15 | 100,55 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,17 |  |  | 85,05 |  | 44,03 |  | 0,00 | 18,06
12:00 | 84,41 |  | 8,21 | 18,42 |  | 2,46 | 27 | 100,55 | 0,17 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,22 |  |  | 84,41 |  | 44,09 |  | 0,00 | 18,42
12:20 | 82,11 |  | 8,31 | 17,90 |  | 3,08 | 16 | 100,55 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,21 |  |  | 82,11 |  | 41,17 |  | 0,00 | 17,90
12:40 | 81,48 |  | 8,29 | 18,43 |  | 2,52 | 13 | 100,55 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,17 |  |  | 81,48 |  | 41,12 |  | 0,00 | 18,43
13:00 | 80,04 |  | 8,36 | 18,76 |  | 2,30 | 16 | 100,54 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,14 |  |  | 80,04 |  | 41,07 |  | 0,00 | 18,76
13:20 | 79,80 |  | 8,25 | 18,76 |  | 2,68 | 14 | 100,53 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 754,05 |  |  | 79,80 |  | 40,54 |  | 0,00 | 18,76
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 3 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 2
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | T воздуха,°С |  |  | WD,° |  |  | WS,м/с |  | Т отбора,°С
07:00 | 98,65 |  | 4,63 | 17,72 |  | 1,29 | 15 | 100,56 | 4,63 |  |  | 149,56 |  |  | 1,29 |  | 20,68
07:20 | 98,65 |  | 4,75 | 17,18 |  | 0,86 | 21 | 100,55 | 4,75 |  |  | 209,12 |  |  | 0,86 |  | 19,76
07:40 | 98,52 |  | 4,86 | 17,44 |  | 0,85 | 33 | 100,55 | 4,86 |  |  | 325,10 |  |  | 0,85 |  | 20,64
08:00 | 97,79 |  | 5,09 | 17,70 |  | 1,01 | 23 | 100,54 | 5,09 |  |  | 229,88 |  |  | 1,01 |  | 20,63
08:20 | 97,12 |  | 5,34 | 16,99 |  | 1,54 | 16 | 100,54 | 5,34 |  |  | 157,79 |  |  | 1,54 |  | 19,94
08:40 | 95,83 |  | 5,61 | 17,84 |  | 1,36 | 12 | 100,54 | 5,61 |  |  | 121,81 |  |  | 1,36 |  | 20,98
09:00 | 95,03 |  | 5,72 | 17,71 |  | 1,52 | 16 | 100,53 | 5,72 |  |  | 164,69 |  |  | 1,52 |  | 20,58
09:20 | 94,66 |  | 5,89 | 17,49 |  | 1,45 | 18 | 100,53 | 5,89 |  |  | 176,32 |  |  | 1,45 |  | 20,00
09:40 | 94,10 |  | 6,14 | 17,31 |  | 1,92 | 16 | 100,54 | 6,14 |  |  | 162,76 |  |  | 1,92 |  | 20,00
10:00 | 93,04 |  | 6,60 | 17,07 |  | 1,53 | 17 | 100,55 | 6,60 |  |  | 168,79 |  |  | 1,53 |  | 19,76
10:20 | 91,67 |  | 6,95 | 16,99 |  | 1,68 | 19 | 100,55 | 6,95 |  |  | 185,67 |  |  | 1,68 |  | 19,65
10:40 | 89,94 |  | 7,45 | 18,03 |  | 1,91 | 22 | 100,55 | 7,45 |  |  | 222,63 |  |  | 1,91 |  | 21,77
11:00 | 88,14 |  | 7,87 | 18,03 |  | 1,91 | 16 | 100,56 | 7,87 |  |  | 155,70 |  |  | 1,91 |  | 21,00
11:20 | 86,30 |  | 7,93 | 17,90 |  | 1,91 | 15 | 100,55 | 7,93 |  |  | 147,72 |  |  | 1,91 |  | 21,00
11:40 | 85,05 |  | 8,20 | 18,06 |  | 2,13 | 15 | 100,55 | 8,20 |  |  | 154,35 |  |  | 2,13 |  | 21,00
12:00 | 84,41 |  | 8,21 | 18,42 |  | 2,46 | 27 | 100,55 | 8,21 |  |  | 269,22 |  |  | 2,46 |  | 21,00
12:20 | 82,11 |  | 8,31 | 17,90 |  | 3,08 | 16 | 100,55 | 8,31 |  |  | 158,57 |  |  | 3,08 |  | 21,02
12:40 | 81,48 |  | 8,29 | 18,43 |  | 2,52 | 13 | 100,55 | 8,29 |  |  | 125,65 |  |  | 2,52 |  | 21,72
13:00 | 80,04 |  | 8,36 | 18,76 |  | 2,30 | 16 | 100,54 | 8,36 |  |  | 162,55 |  |  | 2,30 |  | 22,00
13:20 | 79,80 |  | 8,25 | 18,76 |  | 2,68 | 14 | 100,53 | 8,25 |  |  | 140,86 |  |  | 2,68 |  | 22,00
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 4 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 2
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ |  | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | SO₂,мг/м³ | T внутри,°С
13:40 | 78,44 |  | 8,43 | 18,76 |  | 2,28 | 13 | 100,53 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,05 |  |  | 78,44 |  | 39,32 |  | 0,00 | 18,76
14:00 | 77,35 |  | 8,64 | 18,91 |  | 1,85 | 14 | 100,53 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,05 |  |  | 77,35 |  | 39,57 |  | 0,00 | 18,91
14:20 | 77,88 |  | 8,90 | 18,81 |  | 1,65 | 25 | 100,53 | 0,18 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,01 |  |  | 77,88 |  | 39,57 |  | 0,00 | 18,81
14:40 | 79,38 |  | 8,90 | 18,99 |  | 1,70 | 14 | 100,52 | 0,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 753,99 |  |  | 79,38 |  | 40,77 |  | 0,00 | 18,99
15:00 | 79,90 |  | 8,86 | 18,48 |  | 1,83 | 16 | 100,52 | 0,19 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 753,98 |  |  | 79,90 |  | 39,76 |  | 0,00 | 18,48
15:20 | 77,57 |  | 8,79 | 18,77 |  | 2,46 | 14 | 100,52 | 0,19 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 753,95 |  |  | 77,57 |  | 39,39 |  | 0,00 | 18,77
15:40 | 78,57 |  | 8,72 | 18,67 |  | 2,37 | 19 | 100,52 | 0,17 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 753,96 |  |  | 78,57 |  | 39,42 |  | 0,00 | 18,67
16:00 | 78,00 |  | 8,58 | 18,98 |  | 2,42 | 17 | 100,53 | 0,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,02 |  |  | 78,00 |  | 39,78 |  | 0,00 | 18,98
16:20 | 79,96 |  | 8,59 | 18,79 |  | 1,74 | 18 | 100,53 | 0,21 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 754,02 |  |  | 79,96 |  | 40,13 |  | 0,00 | 18,79
16:40 | 79,56 |  | 8,60 | 18,83 |  | 1,57 | 15 | 100,54 | 0,19 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 754,10 |  |  | 79,56 |  | 40,51 |  | 0,00 | 18,83
17:00 | 80,59 |  | 8,43 | 18,90 |  | 1,68 | 16 | 100,54 | 0,21 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 754,11 |  |  | 80,59 |  | 40,57 |  | 0,00 | 18,90
17:20 | 82,33 |  | 8,17 | 18,52 |  | 1,25 | 15 | 100,55 | 0,21 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,16 |  |  | 82,33 |  | 40,23 |  | 0,00 | 18,52
17:40 | 84,40 |  | 7,89 | 18,80 |  | 1,20 | 8 | 100,54 | 0,26 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,13 |  |  | 84,40 |  | 41,96 |  | 0,00 | 18,80
18:00 | 85,10 |  | 7,69 | 18,34 |  | 1,15 | 18 | 100,54 | 0,25 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,14 |  |  | 85,10 |  | 41,24 |  | 0,00 | 18,34
18:20 | 86,50 |  | 7,46 | 18,44 |  | 0,68 | 11 | 100,57 | 0,24 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,33 |  |  | 86,50 |  | 42,44 |  | 0,00 | 18,44
18:40 | 88,48 |  | 7,13 | 18,10 |  | 0,65 | 8 | 100,57 | 0,21 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,33 |  |  | 88,48 |  | 42,63 |  | 0,00 | 18,10
19:00 | 89,25 |  | 7,03 | 17,58 |  | 0,99 | 12 | 100,56 | 0,30 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,25 |  |  | 89,25 |  | 42,30 |  | 0,00 | 17,58
19:20 | 90,44 |  | 6,77 | 17,74 |  | 1,13 | 10 | 100,55 | 0,40 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,17 |  |  | 90,44 |  | 44,03 |  | 0,00 | 17,74
19:40 | 91,12 |  | 6,56 | 17,63 |  | 1,13 | 17 | 100,55 | 0,41 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 754,16 |  |  | 91,12 |  | 44,37 |  | 0,00 | 17,63
20:00 | 92,06 |  | 6,30 | 17,28 |  | 1,02 | 24 | 100,53 | 0,28 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 754,07 |  |  | 92,06 |  | 44,59 |  | 0,00 | 17,28
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 5 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 2
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | T воздуха,°С |  |  | WD,° |  |  | WS,м/с |  | Т отбора,°С
13:40 | 78,44 |  | 8,43 | 18,76 |  | 2,28 | 13 | 100,53 | 8,43 |  |  | 125,82 |  |  | 2,28 |  | 22,00
14:00 | 77,35 |  | 8,64 | 18,91 |  | 1,85 | 14 | 100,53 | 8,64 |  |  | 136,61 |  |  | 1,85 |  | 22,00
14:20 | 77,88 |  | 8,90 | 18,81 |  | 1,65 | 25 | 100,53 | 8,90 |  |  | 253,89 |  |  | 1,65 |  | 22,00
14:40 | 79,38 |  | 8,90 | 18,99 |  | 1,70 | 14 | 100,52 | 8,90 |  |  | 141,55 |  |  | 1,70 |  | 22,00
15:00 | 79,90 |  | 8,86 | 18,48 |  | 1,83 | 16 | 100,52 | 8,86 |  |  | 157,73 |  |  | 1,83 |  | 22,00
15:20 | 77,57 |  | 8,79 | 18,77 |  | 2,46 | 14 | 100,52 | 8,79 |  |  | 135,91 |  |  | 2,46 |  | 22,00
15:40 | 78,57 |  | 8,72 | 18,67 |  | 2,37 | 19 | 100,52 | 8,72 |  |  | 190,61 |  |  | 2,37 |  | 22,00
16:00 | 78,00 |  | 8,58 | 18,98 |  | 2,42 | 17 | 100,53 | 8,58 |  |  | 166,92 |  |  | 2,42 |  | 22,00
16:20 | 79,96 |  | 8,59 | 18,79 |  | 1,74 | 18 | 100,53 | 8,59 |  |  | 181,56 |  |  | 1,74 |  | 21,92
16:40 | 79,56 |  | 8,60 | 18,83 |  | 1,57 | 15 | 100,54 | 8,60 |  |  | 153,62 |  |  | 1,57 |  | 21,50
17:00 | 80,59 |  | 8,43 | 18,90 |  | 1,68 | 16 | 100,54 | 8,43 |  |  | 159,43 |  |  | 1,68 |  | 21,83
17:20 | 82,33 |  | 8,17 | 18,52 |  | 1,25 | 15 | 100,55 | 8,17 |  |  | 154,40 |  |  | 1,25 |  | 21,02
17:40 | 84,40 |  | 7,89 | 18,80 |  | 1,20 | 8 | 100,54 | 7,89 |  |  | 82,36 |  |  | 1,20 |  | 21,00
18:00 | 85,10 |  | 7,69 | 18,34 |  | 1,15 | 18 | 100,54 | 7,69 |  |  | 176,69 |  |  | 1,15 |  | 21,00
18:20 | 86,50 |  | 7,46 | 18,44 |  | 0,68 | 11 | 100,57 | 7,46 |  |  | 107,49 |  |  | 0,68 |  | 21,00
18:40 | 88,48 |  | 7,13 | 18,10 |  | 0,65 | 8 | 100,57 | 7,13 |  |  | 77,03 |  |  | 0,65 |  | 20,22
19:00 | 89,25 |  | 7,03 | 17,58 |  | 0,99 | 12 | 100,56 | 7,03 |  |  | 115,85 |  |  | 0,99 |  | 20,00
19:20 | 90,44 |  | 6,77 | 17,74 |  | 1,13 | 10 | 100,55 | 6,77 |  |  | 96,26 |  |  | 1,13 |  | 20,00
19:40 | 91,12 |  | 6,56 | 17,63 |  | 1,13 | 17 | 100,55 | 6,56 |  |  | 172,45 |  |  | 1,13 |  | 20,00
20:00 | 92,06 |  | 6,30 | 17,28 |  | 1,02 | 24 | 100,53 | 6,30 |  |  | 236,90 |  |  | 1,02 |  | 19,77
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 6 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 2
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ |  | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | SO₂,мг/м³ | T внутри,°С
20:20 | 92,71 |  | 6,17 | 17,06 |  | 0,67 | 14 | 100,56 | 0,27 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 754,27 |  |  | 92,71 |  | 43,93 |  | 0,00 | 17,06
20:40 | 94,10 |  | 5,74 | 17,21 |  | 0,27 | 7 | 100,55 | 0,23 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,22 |  |  | 94,10 |  | 41,83 |  | 0,00 | 17,21
21:00 | 94,46 |  | 5,89 | 17,63 |  | 0,34 | 10 | 100,56 | 0,22 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,26 |  |  | 94,46 |  | 40,04 |  | 0,00 | 17,63
21:20 | 93,81 |  | 5,61 | 17,35 |  | 0,39 | 13 | 100,56 | 0,27 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 754,25 |  |  | 93,81 |  | 43,09 |  | 0,00 | 17,35
21:40 | 90,34 |  | 5,57 | 17,11 |  | 0,43 | 9 | 100,57 | 0,18 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,32 |  |  | 90,34 |  | 41,86 |  | 0,00 | 17,11
22:00 | 88,63 |  | 5,41 | 17,75 |  | 0,46 | 10 | 100,57 | 0,18 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,31 |  |  | 88,63 |  | 38,66 |  | 0,00 | 17,75
22:20 | 88,29 |  | 5,15 | 16,84 |  | 0,51 | 11 | 100,58 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,44 |  |  | 88,29 |  | 39,09 |  | 0,00 | 16,84
22:40 | 88,95 |  | 4,85 | 17,72 |  | 0,61 | 8 | 100,59 | 0,18 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,46 |  |  | 88,95 |  | 37,71 |  | 0,00 | 17,72
23:00 | 90,42 |  | 4,37 | 17,25 |  | 0,82 | 16 | 100,58 | 0,25 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,41 |  |  | 90,42 |  | 37,93 |  | 0,00 | 17,25
23:20 | 91,23 |  | 4,04 | 17,63 |  | 0,91 | 14 | 100,58 | 0,23 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 754,45 |  |  | 91,23 |  | 37,43 |  | 0,00 | 17,63
23:40 | 91,03 |  | 3,96 | 17,48 |  | 0,75 | 17 | 100,59 | 0,21 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 754,51 |  |  | 91,03 |  | 37,87 |  | 0,00 | 17,48
00:00 | 91,47 |  | 3,73 | 17,19 |  | 0,59 | 18 | 100,60 | 0,22 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 754,56 |  |  | 91,47 |  | 38,16 |  | 0,00 | 17,19
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 7 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 2
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | T воздуха,°С |  |  | WD,° |  |  | WS,м/с |  | Т отбора,°С
20:20 | 92,71 |  | 6,17 | 17,06 |  | 0,67 | 14 | 100,56 | 6,17 |  |  | 135,23 |  |  | 0,67 |  | 19,05
20:40 | 94,10 |  | 5,74 | 17,21 |  | 0,27 | 7 | 100,55 | 5,74 |  |  | 70,05 |  |  | 0,27 |  | 19,45
21:00 | 94,46 |  | 5,89 | 17,63 |  | 0,34 | 10 | 100,56 | 5,89 |  |  | 103,40 |  |  | 0,34 |  | 20,69
21:20 | 93,81 |  | 5,61 | 17,35 |  | 0,39 | 13 | 100,56 | 5,61 |  |  | 133,21 |  |  | 0,39 |  | 19,55
21:40 | 90,34 |  | 5,57 | 17,11 |  | 0,43 | 9 | 100,57 | 5,57 |  |  | 86,78 |  |  | 0,43 |  | 19,42
22:00 | 88,63 |  | 5,41 | 17,75 |  | 0,46 | 10 | 100,57 | 5,41 |  |  | 99,25 |  |  | 0,46 |  | 20,93
22:20 | 88,29 |  | 5,15 | 16,84 |  | 0,51 | 11 | 100,58 | 5,15 |  |  | 114,87 |  |  | 0,51 |  | 19,58
22:40 | 88,95 |  | 4,85 | 17,72 |  | 0,61 | 8 | 100,59 | 4,85 |  |  | 83,73 |  |  | 0,61 |  | 20,62
23:00 | 90,42 |  | 4,37 | 17,25 |  | 0,82 | 16 | 100,58 | 4,37 |  |  | 159,08 |  |  | 0,82 |  | 20,35
23:20 | 91,23 |  | 4,04 | 17,63 |  | 0,91 | 14 | 100,58 | 4,04 |  |  | 144,06 |  |  | 0,91 |  | 20,42
23:40 | 91,03 |  | 3,96 | 17,48 |  | 0,75 | 17 | 100,59 | 3,96 |  |  | 170,28 |  |  | 0,75 |  | 20,38
00:00 | 91,47 |  | 3,73 | 17,19 |  | 0,59 | 18 | 100,60 | 3,73 |  |  | 176,89 |  |  | 0,59 |  | 19,46
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 8 из 8