## Page1
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  | 2023 |  |  | Месяц: |  |  |  | Март |  | День: |  | 25
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ |  | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | SO₂,мг/м³ | T внутри,°С
00:20 | 92,11 |  | 3,28 | 17,71 |  | 1,71 | 14 | 99,08 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 743,17 |  |  | 92,11 |  | 34,58 |  | 0,00 | 17,71
00:40 | 92,00 |  | 3,20 | 17,48 |  | 1,67 | 15 | 99,04 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 742,89 |  |  | 92,00 |  | 34,60 |  | 0,00 | 17,48
01:00 | 91,50 |  | 3,21 | 17,08 |  | 1,60 | 14 | 99,01 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 742,63 |  |  | 91,50 |  | 33,89 |  | 0,00 | 17,08
01:20 | 90,59 |  | 3,36 | 17,45 |  | 1,72 | 14 | 98,95 | 0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 742,20 |  |  | 90,59 |  | 35,44 |  | 0,00 | 17,45
01:40 | 90,14 |  | 3,50 | 17,43 |  | 1,98 | 15 | 98,91 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 741,92 |  |  | 90,14 |  | 35,67 |  | 0,00 | 17,43
02:00 | 90,09 |  | 3,63 | 17,49 |  | 1,92 | 14 | 98,89 | 0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 741,75 |  |  | 90,09 |  | 36,13 |  | 0,00 | 17,49
02:20 | 91,25 |  | 3,71 | 17,10 |  | 1,78 | 13 | 98,83 | 0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 741,30 |  |  | 91,25 |  | 36,33 |  | 0,00 | 17,10
02:40 | 92,44 |  | 3,72 | 16,86 |  | 1,73 | 13 | 98,76 | 0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 740,78 |  |  | 92,44 |  | 37,02 |  | 0,00 | 16,86
03:00 | 93,18 |  | 3,64 | 16,62 |  | 1,99 | 12 | 98,69 | 0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 740,27 |  |  | 93,18 |  | 36,49 |  | 0,00 | 16,62
03:20 | 93,38 |  | 3,63 | 16,46 |  | 2,45 | 12 | 98,59 | 0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 739,52 |  |  | 93,38 |  | 36,98 |  | 0,00 | 16,46
03:40 | 93,49 |  | 3,68 | 16,95 |  | 2,71 | 12 | 98,51 | 0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 738,90 |  |  | 93,49 |  | 38,14 |  | 0,00 | 16,95
04:00 | 94,10 |  | 3,67 | 16,46 |  | 2,76 | 13 | 98,45 | 0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 738,44 |  |  | 94,10 |  | 37,35 |  | 0,00 | 16,46
04:20 | 94,92 |  | 3,56 | 17,74 |  | 2,46 | 14 | 98,44 | 0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 738,35 |  |  | 94,92 |  | 36,40 |  | 0,00 | 17,74
04:40 | 95,46 |  | 3,68 | 17,64 |  | 2,71 | 14 | 98,41 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 738,11 |  |  | 95,46 |  | 34,55 |  | 0,00 | 17,64
05:00 | 95,24 |  | 4,10 | 17,78 |  | 2,90 | 15 | 98,38 | 0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,88 |  |  | 95,24 |  | 36,90 |  | 0,00 | 17,78
05:20 | 95,58 |  | 4,32 | 17,40 |  | 2,72 | 15 | 98,36 | 0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,74 |  |  | 95,58 |  | 37,30 |  | 0,00 | 17,40
05:40 | 94,55 |  | 5,02 | 17,52 |  | 3,27 | 15 | 98,34 | 0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,61 |  |  | 94,55 |  | 38,29 |  | 0,00 | 17,52
06:00 | 93,58 |  | 5,44 | 17,19 |  | 3,17 | 15 | 98,32 | 0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,50 |  |  | 93,58 |  | 38,32 |  | 0,00 | 17,19
06:20 | 93,27 |  | 5,60 | 17,70 |  | 3,17 | 15 | 98,32 | 0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,45 |  |  | 93,27 |  | 40,11 |  | 0,00 | 17,70
06:40 | 93,08 |  | 5,70 | 17,52 |  | 3,09 | 15 | 98,32 | 0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,48 |  |  | 93,08 |  | 39,88 |  | 0,00 | 17,52
07:00 | 93,51 |  | 5,70 | 17,61 |  | 2,91 | 15 | 98,34 | 0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,59 |  |  | 93,51 |  | 40,03 |  | 0,00 | 17,61
07:20 | 93,07 |  | 5,84 | 17,69 |  | 2,79 | 15 | 98,35 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,72 |  |  | 93,07 |  | 40,70 |  | 0,00 | 17,69
07:40 | 91,71 |  | 6,12 | 17,60 |  | 3,57 | 15 | 98,36 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,79 |  |  | 91,71 |  | 40,30 |  | 0,01 | 17,60
08:00 | 91,92 |  | 6,03 | 17,41 |  | 2,79 | 15 | 98,38 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,94 |  |  | 91,92 |  | 39,64 |  | 0,00 | 17,41
08:20 | 91,04 |  | 6,13 | 17,27 |  | 2,91 | 15 | 98,40 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 738,08 |  |  | 91,04 |  | 38,94 |  | 0,01 | 17,27
08:40 | 90,02 |  | 6,27 | 17,73 |  | 2,79 | 15 | 98,42 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 738,18 |  |  | 90,02 |  | 40,11 |  | 0,00 | 17,73
09:00 | 90,25 |  | 6,13 | 18,01 |  | 2,59 | 15 | 98,40 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 738,03 |  |  | 90,25 |  | 40,34 |  | 0,01 | 18,01
09:20 | 89,60 |  | 6,32 | 17,92 |  | 2,82 | 15 | 98,39 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 738,00 |  |  | 89,60 |  | 40,16 |  | 0,01 | 17,92
09:40 | 86,90 |  | 6,54 | 17,98 |  | 3,27 | 15 | 98,38 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,94 |  |  | 86,90 |  | 39,98 |  | 0,00 | 17,98
10:00 | 85,52 |  | 6,61 | 18,32 |  | 3,52 | 15 | 98,39 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,96 |  |  | 85,52 |  | 39,98 |  | 0,01 | 18,32
10:20 | 86,22 |  | 6,59 | 18,22 |  | 3,08 | 15 | 98,39 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,96 |  |  | 86,22 |  | 38,94 |  | 0,01 | 18,22
10:40 | 84,68 |  | 6,87 | 18,24 |  | 3,65 | 15 | 98,38 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,88 |  |  | 84,68 |  | 38,64 |  | 0,01 | 18,24
11:00 | 84,67 |  | 6,76 | 18,23 |  | 4,12 | 15 | 98,37 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,85 |  |  | 84,67 |  | 37,77 |  | 0,01 | 18,23
11:20 | 84,84 |  | 6,61 | 18,43 |  | 4,25 | 15 | 98,36 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,73 |  |  | 84,84 |  | 37,29 |  | 0,01 | 18,43
11:40 | 80,63 |  | 6,96 | 18,81 |  | 4,00 | 15 | 98,34 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,60 |  |  | 80,63 |  | 37,24 |  | 0,01 | 18,81
12:00 | 79,41 |  | 6,97 | 18,99 |  | 4,47 | 15 | 98,33 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,53 |  |  | 79,41 |  | 36,28 |  | 0,01 | 18,99
12:20 | 74,61 |  | 7,56 | 19,34 |  | 5,12 | 15 | 98,30 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,34 |  |  | 74,61 |  | 36,76 |  | 0,01 | 19,34
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 1 из 4
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  | 2023 |  |  | Месяц: |  |  |  | Март |  | День: |  | 25
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | T воздуха,°С |  |  | WD,° |  |  | WS,м/с |  | Т отбора,°С
00:20 | 92,11 |  | 3,28 | 17,71 |  | 1,71 | 14 | 99,08 | 3,28 |  |  | 144,77 |  |  | 1,71 |  | 19,00
00:40 | 92,00 |  | 3,20 | 17,48 |  | 1,67 | 15 | 99,04 | 3,20 |  |  | 146,40 |  |  | 1,67 |  | 18,75
01:00 | 91,50 |  | 3,21 | 17,08 |  | 1,60 | 14 | 99,01 | 3,21 |  |  | 141,09 |  |  | 1,60 |  | 18,01
01:20 | 90,59 |  | 3,36 | 17,45 |  | 1,72 | 14 | 98,95 | 3,36 |  |  | 143,11 |  |  | 1,72 |  | 18,00
01:40 | 90,14 |  | 3,50 | 17,43 |  | 1,98 | 15 | 98,91 | 3,50 |  |  | 148,86 |  |  | 1,98 |  | 18,00
02:00 | 90,09 |  | 3,63 | 17,49 |  | 1,92 | 14 | 98,89 | 3,63 |  |  | 141,82 |  |  | 1,92 |  | 18,00
02:20 | 91,25 |  | 3,71 | 17,10 |  | 1,78 | 13 | 98,83 | 3,71 |  |  | 129,47 |  |  | 1,78 |  | 18,00
02:40 | 92,44 |  | 3,72 | 16,86 |  | 1,73 | 13 | 98,76 | 3,72 |  |  | 130,11 |  |  | 1,73 |  | 18,00
03:00 | 93,18 |  | 3,64 | 16,62 |  | 1,99 | 12 | 98,69 | 3,64 |  |  | 123,46 |  |  | 1,99 |  | 18,00
03:20 | 93,38 |  | 3,63 | 16,46 |  | 2,45 | 12 | 98,59 | 3,63 |  |  | 121,48 |  |  | 2,45 |  | 18,00
03:40 | 93,49 |  | 3,68 | 16,95 |  | 2,71 | 12 | 98,51 | 3,68 |  |  | 124,02 |  |  | 2,71 |  | 18,00
04:00 | 94,10 |  | 3,67 | 16,46 |  | 2,76 | 13 | 98,45 | 3,67 |  |  | 126,29 |  |  | 2,76 |  | 18,00
04:20 | 94,92 |  | 3,56 | 17,74 |  | 2,46 | 14 | 98,44 | 3,56 |  |  | 135,15 |  |  | 2,46 |  | 19,36
04:40 | 95,46 |  | 3,68 | 17,64 |  | 2,71 | 14 | 98,41 | 3,68 |  |  | 140,74 |  |  | 2,71 |  | 20,10
05:00 | 95,24 |  | 4,10 | 17,78 |  | 2,90 | 15 | 98,38 | 4,10 |  |  | 146,09 |  |  | 2,90 |  | 19,06
05:20 | 95,58 |  | 4,32 | 17,40 |  | 2,72 | 15 | 98,36 | 4,32 |  |  | 147,23 |  |  | 2,72 |  | 19,00
05:40 | 94,55 |  | 5,02 | 17,52 |  | 3,27 | 15 | 98,34 | 5,02 |  |  | 150,78 |  |  | 3,27 |  | 19,00
06:00 | 93,58 |  | 5,44 | 17,19 |  | 3,17 | 15 | 98,32 | 5,44 |  |  | 146,64 |  |  | 3,17 |  | 19,00
06:20 | 93,27 |  | 5,60 | 17,70 |  | 3,17 | 15 | 98,32 | 5,60 |  |  | 150,45 |  |  | 3,17 |  | 19,00
06:40 | 93,08 |  | 5,70 | 17,52 |  | 3,09 | 15 | 98,32 | 5,70 |  |  | 152,05 |  |  | 3,09 |  | 19,00
07:00 | 93,51 |  | 5,70 | 17,61 |  | 2,91 | 15 | 98,34 | 5,70 |  |  | 152,90 |  |  | 2,91 |  | 19,00
07:20 | 93,07 |  | 5,84 | 17,69 |  | 2,79 | 15 | 98,35 | 5,84 |  |  | 149,27 |  |  | 2,79 |  | 19,00
07:40 | 91,71 |  | 6,12 | 17,60 |  | 3,57 | 15 | 98,36 | 6,12 |  |  | 153,67 |  |  | 3,57 |  | 19,00
08:00 | 91,92 |  | 6,03 | 17,41 |  | 2,79 | 15 | 98,38 | 6,03 |  |  | 150,24 |  |  | 2,79 |  | 19,00
08:20 | 91,04 |  | 6,13 | 17,27 |  | 2,91 | 15 | 98,40 | 6,13 |  |  | 152,81 |  |  | 2,91 |  | 19,00
08:40 | 90,02 |  | 6,27 | 17,73 |  | 2,79 | 15 | 98,42 | 6,27 |  |  | 151,71 |  |  | 2,79 |  | 19,00
09:00 | 90,25 |  | 6,13 | 18,01 |  | 2,59 | 15 | 98,40 | 6,13 |  |  | 149,03 |  |  | 2,59 |  | 19,00
09:20 | 89,60 |  | 6,32 | 17,92 |  | 2,82 | 15 | 98,39 | 6,32 |  |  | 151,94 |  |  | 2,82 |  | 19,00
09:40 | 86,90 |  | 6,54 | 17,98 |  | 3,27 | 15 | 98,38 | 6,54 |  |  | 149,32 |  |  | 3,27 |  | 19,35
10:00 | 85,52 |  | 6,61 | 18,32 |  | 3,52 | 15 | 98,39 | 6,61 |  |  | 154,51 |  |  | 3,52 |  | 20,00
10:20 | 86,22 |  | 6,59 | 18,22 |  | 3,08 | 15 | 98,39 | 6,59 |  |  | 149,76 |  |  | 3,08 |  | 20,00
10:40 | 84,68 |  | 6,87 | 18,24 |  | 3,65 | 15 | 98,38 | 6,87 |  |  | 152,82 |  |  | 3,65 |  | 20,00
11:00 | 84,67 |  | 6,76 | 18,23 |  | 4,12 | 15 | 98,37 | 6,76 |  |  | 152,53 |  |  | 4,12 |  | 20,00
11:20 | 84,84 |  | 6,61 | 18,43 |  | 4,25 | 15 | 98,36 | 6,61 |  |  | 153,38 |  |  | 4,25 |  | 20,00
11:40 | 80,63 |  | 6,96 | 18,81 |  | 4,00 | 15 | 98,34 | 6,96 |  |  | 153,43 |  |  | 4,00 |  | 20,30
12:00 | 79,41 |  | 6,97 | 18,99 |  | 4,47 | 15 | 98,33 | 6,97 |  |  | 152,54 |  |  | 4,47 |  | 20,85
12:20 | 74,61 |  | 7,56 | 19,34 |  | 5,12 | 15 | 98,30 | 7,56 |  |  | 151,66 |  |  | 5,12 |  | 21,00
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 2 из 4
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  | 2023 |  |  | Месяц: |  |  |  | Март |  | День: |  | 25
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ |  | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | SO₂,мг/м³ | T внутри,°С
12:40 | 72,15 |  | 7,38 | 18,92 |  | 5,59 | 15 | 98,31 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,42 |  |  | 72,15 |  | 34,38 |  | 0,01 | 18,92
13:00 | 74,08 |  | 7,02 | 18,86 |  | 4,47 | 15 | 98,32 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,48 |  |  | 74,08 |  | 32,91 |  | 0,01 | 18,86
13:20 | 75,65 |  | 6,77 | 19,52 |  | 4,12 | 15 | 98,31 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,41 |  |  | 75,65 |  | 33,51 |  | 0,01 | 19,52
13:40 | 80,63 |  | 6,22 | 19,28 |  | 4,07 | 15 | 98,34 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,61 |  |  | 80,63 |  | 32,98 |  | 0,01 | 19,28
14:00 | 83,92 |  | 5,65 | 19,33 |  | 4,33 | 15 | 98,36 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,74 |  |  | 83,92 |  | 33,82 |  | 0,01 | 19,33
14:20 | 83,78 |  | 5,77 | 19,00 |  | 3,91 | 15 | 98,37 | 0,18 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 737,85 |  |  | 83,78 |  | 33,11 |  | 0,01 | 19,00
14:40 | 84,04 |  | 5,76 | 19,25 |  | 5,46 | 15 | 98,41 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 738,13 |  |  | 84,04 |  | 34,03 |  | 0,01 | 19,25
15:00 | 82,62 |  | 5,66 | 19,25 |  | 4,97 | 14 | 98,43 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 738,31 |  |  | 82,62 |  | 34,19 |  | 0,01 | 19,25
15:20 | 83,66 |  | 5,46 | 19,26 |  | 4,72 | 13 | 98,48 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 738,69 |  |  | 83,66 |  | 34,09 |  | 0,02 | 19,26
15:40 | 85,69 |  | 5,01 | 19,14 |  | 3,21 | 12 | 98,54 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 739,12 |  |  | 85,69 |  | 33,90 |  | 0,03 | 19,14
16:00 | 84,08 |  | 4,69 | 18,92 |  | 3,64 | 14 | 98,59 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 739,52 |  |  | 84,08 |  | 33,06 |  | 0,01 | 18,92
16:20 | 86,96 |  | 4,32 | 18,77 |  | 3,96 | 13 | 98,65 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 739,91 |  |  | 86,96 |  | 32,76 |  | 0,04 | 18,77
16:40 | 87,62 |  | 4,08 | 18,30 |  | 3,65 | 12 | 98,70 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 740,28 |  |  | 87,62 |  | 32,20 |  | 0,03 | 18,30
17:00 | 86,66 |  | 4,06 | 18,38 |  | 3,11 | 12 | 98,75 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 740,71 |  |  | 86,66 |  | 32,74 |  | 0,04 | 18,38
17:20 | 84,53 |  | 4,01 | 18,41 |  | 3,77 | 13 | 98,81 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 741,17 |  |  | 84,53 |  | 32,52 |  | 0,03 | 18,41
17:40 | 84,14 |  | 3,62 | 18,37 |  | 3,18 | 14 | 98,87 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 741,60 |  |  | 84,14 |  | 32,00 |  | 0,02 | 18,37
18:00 | 84,61 |  | 3,32 | 18,00 |  | 2,87 | 13 | 98,93 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 742,02 |  |  | 84,61 |  | 31,24 |  | 0,01 | 18,00
18:20 | 86,26 |  | 3,04 | 17,76 |  | 2,36 | 14 | 98,98 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 742,39 |  |  | 86,26 |  | 31,15 |  | 0,01 | 17,76
18:40 | 87,55 |  | 2,90 | 17,55 |  | 1,70 | 18 | 99,03 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 742,76 |  |  | 87,55 |  | 31,55 |  | 0,01 | 17,55
19:00 | 86,05 |  | 2,86 | 17,67 |  | 2,48 | 12 | 99,07 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 743,09 |  |  | 86,05 |  | 32,17 |  | 0,01 | 17,67
19:20 | 84,07 |  | 2,90 | 17,43 |  | 1,92 | 15 | 99,12 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 743,49 |  |  | 84,07 |  | 31,76 |  | 0,01 | 17,43
19:40 | 83,06 |  | 2,87 | 17,30 |  | 1,78 | 13 | 99,17 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 743,87 |  |  | 83,06 |  | 31,38 |  | 0,01 | 17,30
20:00 | 82,02 |  | 2,80 | 17,54 |  | 2,17 | 12 | 99,22 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 744,25 |  |  | 82,02 |  | 32,00 |  | 0,01 | 17,54
20:20 | 80,52 |  | 2,77 | 17,04 |  | 2,36 | 15 | 99,25 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 744,44 |  |  | 80,52 |  | 30,91 |  | 0,01 | 17,04
20:40 | 81,43 |  | 2,69 | 17,31 |  | 1,73 | 14 | 99,31 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 744,87 |  |  | 81,43 |  | 31,64 |  | 0,01 | 17,31
21:00 | 81,99 |  | 2,62 | 16,71 |  | 1,87 | 11 | 99,34 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 745,13 |  |  | 81,99 |  | 30,78 |  | 0,02 | 16,71
21:20 | 82,03 |  | 2,59 | 17,77 |  | 1,90 | 13 | 99,36 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 745,30 |  |  | 82,03 |  | 29,67 |  | 0,01 | 17,77
21:40 | 82,15 |  | 2,55 | 17,85 |  | 1,40 | 16 | 99,39 | 0,17 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 745,49 |  |  | 82,15 |  | 29,37 |  | 0,00 | 17,85
22:00 | 82,11 |  | 2,51 | 17,73 |  | 1,20 | 15 | 99,42 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 745,73 |  |  | 82,11 |  | 30,50 |  | 0,00 | 17,73
22:20 | 80,73 |  | 2,51 | 17,07 |  | 2,05 | 24 | 99,45 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 745,91 |  |  | 80,73 |  | 29,98 |  | 0,00 | 17,07
22:40 | 80,54 |  | 2,45 | 17,10 |  | 2,19 | 24 | 99,47 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 746,07 |  |  | 80,54 |  | 30,12 |  | 0,00 | 17,10
23:00 | 81,43 |  | 2,28 | 17,06 |  | 2,75 | 25 | 99,47 | 0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 746,10 |  |  | 81,43 |  | 30,71 |  | 0,00 | 17,06
23:20 | 82,15 |  | 2,26 | 17,51 |  | 1,36 | 22 | 99,46 | 0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 746,04 |  |  | 82,15 |  | 29,15 |  | 0,00 | 17,51
23:40 | 82,20 |  | 2,16 | 18,04 |  | 1,04 | 26 | 99,45 | 0,17 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 745,96 |  |  | 82,20 |  | 28,74 |  | 0,00 | 18,04
00:00 | 83,05 |  | 1,85 | 17,60 |  | 0,58 | 15 | 99,45 | 0,16 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 745,93 |  |  | 83,05 |  | 29,27 |  | 0,00 | 17,60
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 3 из 4
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  | 2023 |  |  | Месяц: |  |  |  | Март |  | День: |  | 25
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | T воздуха,°С |  |  | WD,° |  |  | WS,м/с |  | Т отбора,°С
12:40 | 72,15 |  | 7,38 | 18,92 |  | 5,59 | 15 | 98,31 | 7,38 |  |  | 154,46 |  |  | 5,59 |  | 21,00
13:00 | 74,08 |  | 7,02 | 18,86 |  | 4,47 | 15 | 98,32 | 7,02 |  |  | 153,75 |  |  | 4,47 |  | 21,00
13:20 | 75,65 |  | 6,77 | 19,52 |  | 4,12 | 15 | 98,31 | 6,77 |  |  | 152,28 |  |  | 4,12 |  | 21,00
13:40 | 80,63 |  | 6,22 | 19,28 |  | 4,07 | 15 | 98,34 | 6,22 |  |  | 153,87 |  |  | 4,07 |  | 21,00
14:00 | 83,92 |  | 5,65 | 19,33 |  | 4,33 | 15 | 98,36 | 5,65 |  |  | 152,82 |  |  | 4,33 |  | 21,00
14:20 | 83,78 |  | 5,77 | 19,00 |  | 3,91 | 15 | 98,37 | 5,77 |  |  | 152,79 |  |  | 3,91 |  | 21,00
14:40 | 84,04 |  | 5,76 | 19,25 |  | 5,46 | 15 | 98,41 | 5,76 |  |  | 150,00 |  |  | 5,46 |  | 21,00
15:00 | 82,62 |  | 5,66 | 19,25 |  | 4,97 | 14 | 98,43 | 5,66 |  |  | 140,16 |  |  | 4,97 |  | 21,00
15:20 | 83,66 |  | 5,46 | 19,26 |  | 4,72 | 13 | 98,48 | 5,46 |  |  | 129,73 |  |  | 4,72 |  | 20,60
15:40 | 85,69 |  | 5,01 | 19,14 |  | 3,21 | 12 | 98,54 | 5,01 |  |  | 121,99 |  |  | 3,21 |  | 20,01
16:00 | 84,08 |  | 4,69 | 18,92 |  | 3,64 | 14 | 98,59 | 4,69 |  |  | 135,23 |  |  | 3,64 |  | 20,01
16:20 | 86,96 |  | 4,32 | 18,77 |  | 3,96 | 13 | 98,65 | 4,32 |  |  | 132,28 |  |  | 3,96 |  | 20,00
16:40 | 87,62 |  | 4,08 | 18,30 |  | 3,65 | 12 | 98,70 | 4,08 |  |  | 122,13 |  |  | 3,65 |  | 20,00
17:00 | 86,66 |  | 4,06 | 18,38 |  | 3,11 | 12 | 98,75 | 4,06 |  |  | 124,92 |  |  | 3,11 |  | 20,00
17:20 | 84,53 |  | 4,01 | 18,41 |  | 3,77 | 13 | 98,81 | 4,01 |  |  | 126,88 |  |  | 3,77 |  | 19,96
17:40 | 84,14 |  | 3,62 | 18,37 |  | 3,18 | 14 | 98,87 | 3,62 |  |  | 135,97 |  |  | 3,18 |  | 19,15
18:00 | 84,61 |  | 3,32 | 18,00 |  | 2,87 | 13 | 98,93 | 3,32 |  |  | 127,88 |  |  | 2,87 |  | 19,00
18:20 | 86,26 |  | 3,04 | 17,76 |  | 2,36 | 14 | 98,98 | 3,04 |  |  | 137,70 |  |  | 2,36 |  | 19,00
18:40 | 87,55 |  | 2,90 | 17,55 |  | 1,70 | 18 | 99,03 | 2,90 |  |  | 180,42 |  |  | 1,70 |  | 19,00
19:00 | 86,05 |  | 2,86 | 17,67 |  | 2,48 | 12 | 99,07 | 2,86 |  |  | 119,43 |  |  | 2,48 |  | 19,00
19:20 | 84,07 |  | 2,90 | 17,43 |  | 1,92 | 15 | 99,12 | 2,90 |  |  | 154,05 |  |  | 1,92 |  | 18,59
19:40 | 83,06 |  | 2,87 | 17,30 |  | 1,78 | 13 | 99,17 | 2,87 |  |  | 133,14 |  |  | 1,78 |  | 18,14
20:00 | 82,02 |  | 2,80 | 17,54 |  | 2,17 | 12 | 99,22 | 2,80 |  |  | 124,50 |  |  | 2,17 |  | 18,00
20:20 | 80,52 |  | 2,77 | 17,04 |  | 2,36 | 15 | 99,25 | 2,77 |  |  | 150,30 |  |  | 2,36 |  | 18,00
20:40 | 81,43 |  | 2,69 | 17,31 |  | 1,73 | 14 | 99,31 | 2,69 |  |  | 144,90 |  |  | 1,73 |  | 18,00
21:00 | 81,99 |  | 2,62 | 16,71 |  | 1,87 | 11 | 99,34 | 2,62 |  |  | 114,50 |  |  | 1,87 |  | 18,00
21:20 | 82,03 |  | 2,59 | 17,77 |  | 1,90 | 13 | 99,36 | 2,59 |  |  | 127,53 |  |  | 1,90 |  | 19,53
21:40 | 82,15 |  | 2,55 | 17,85 |  | 1,40 | 16 | 99,39 | 2,55 |  |  | 156,32 |  |  | 1,40 |  | 19,71
22:00 | 82,11 |  | 2,51 | 17,73 |  | 1,20 | 15 | 99,42 | 2,51 |  |  | 148,71 |  |  | 1,20 |  | 19,00
22:20 | 80,73 |  | 2,51 | 17,07 |  | 2,05 | 24 | 99,45 | 2,51 |  |  | 239,24 |  |  | 2,05 |  | 18,51
22:40 | 80,54 |  | 2,45 | 17,10 |  | 2,19 | 24 | 99,47 | 2,45 |  |  | 244,13 |  |  | 2,19 |  | 18,00
23:00 | 81,43 |  | 2,28 | 17,06 |  | 2,75 | 25 | 99,47 | 2,28 |  |  | 250,10 |  |  | 2,75 |  | 18,00
23:20 | 82,15 |  | 2,26 | 17,51 |  | 1,36 | 22 | 99,46 | 2,26 |  |  | 223,70 |  |  | 1,36 |  | 19,05
23:40 | 82,20 |  | 2,16 | 18,04 |  | 1,04 | 26 | 99,45 | 2,16 |  |  | 257,78 |  |  | 1,04 |  | 20,03
00:00 | 83,05 |  | 1,85 | 17,60 |  | 0,58 | 15 | 99,45 | 1,85 |  |  | 150,03 |  |  | 0,58 |  | 19,00
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 4 из 4