## Лист1
Волховский филиал АО «Апатит» 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20 Телефон: +7 (81363) 6-49-02 Электронная почта: vfapatit@phosagro.ru
ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ № |  |  |  |  | 135906
|  |  | от | 05.06.2023 08:40
| Регистрационный номер измерения |  |  |  | 135906
| Точка контроля |  | Пост №1
| Координаты |  | (ш. 59.902972 д. 32.359018)
| Дата/время измерения |  | 05.06.2023 08:20 - 05.06.2023 08:40
Результаты измерений
| Наименование | Ед. изм. | Значение | Норматив | Превышение норматива
| Температура | град C | 9.8 |  | нет
| Влажность | % | 90.2 |  | нет
| Атмосферное давление | мм рт. ст. | 759.1 |  | нет
| Скорость ветра | м/с | 0.5 |  | нет
| Направление ветра | град | 0.0 (С) |  | нет
| Осадки | мм | 0 |  | нет
| Оксид азота | мг/куб. м | 0 |  | нет
| Диоксид азота | мг/куб. м | 0 | 0.04 | нет
| Оксиды азота | мг/куб. м | 0 |  | нет
| Аммиак | мг/куб. м | 0.0053 |  | нет
| Аммиак+оксиды азота | мг/куб. м | 0.0053 |  | нет
| Оксид углерода | мг/куб. м | 0.266 |  | нет
| Диоксид серы | мг/куб. м | 0.0028 | 0.5 | нет
| Внутренняя температура | град C | 22.3 |  | нет
| Внутренняя температура (метео) | град C | 19.7 |  | нет
| Внутренняя влажность (метео) | % | 53 |  | нет