## Page1
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2025 |  |  | Месяц: |  |  | Март |  | День: |  | 1
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 12
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | T внутри,°С | T воздуха,°С
00:20 | 88,32 |  | -1,17 | 18,56 |  | 0,77 | 14 | 101,79 | 0,25 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,03 | 763,52 |  |  | 88,32 |  | 22,95 |  | 18,56 | -1,17
00:40 | 88,57 |  | -1,10 | 18,39 |  | 0,76 | 16 | 101,79 | 0,27 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,04 | 763,52 |  |  | 88,57 |  | 24,10 |  | 18,39 | -1,10
01:00 | 88,64 |  | -1,08 | 18,13 |  | 0,69 | 14 | 101,79 | 0,25 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,04 | 763,46 |  |  | 88,64 |  | 24,32 |  | 18,13 | -1,08
01:20 | 88,88 |  | -1,13 | 17,71 |  | 0,61 | 14 | 101,78 | 0,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,04 | 763,45 |  |  | 88,88 |  | 24,14 |  | 17,71 | -1,13
01:40 | 88,95 |  | -1,13 | 18,37 |  | 0,73 | 14 | 101,78 | 0,27 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,04 | 763,45 |  |  | 88,95 |  | 25,63 |  | 18,37 | -1,13
02:00 | 89,25 |  | -1,16 | 17,63 |  | 0,75 | 15 | 101,78 | 0,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,03 | 763,44 |  |  | 89,25 |  | 24,69 |  | 17,63 | -1,16
02:20 | 89,28 |  | -1,13 | 17,28 |  | 0,63 | 15 | 101,79 | 0,27 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,04 | 763,51 |  |  | 89,28 |  | 24,43 |  | 17,28 | -1,13
02:40 | 89,32 |  | -1,22 | 17,44 |  | 0,47 | 11 | 101,80 | 0,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,05 | 763,55 |  |  | 89,32 |  | 24,82 |  | 17,44 | -1,22
03:00 | 89,64 |  | -1,38 | 17,58 |  | 0,55 | 14 | 101,80 | 0,35 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,03 | 763,59 |  |  | 89,64 |  | 25,16 |  | 17,58 | -1,38
03:20 | 89,33 |  | -1,32 | 17,12 |  | 0,27 | 6 | 101,80 | 0,33 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,02 | 763,59 |  |  | 89,33 |  | 24,59 |  | 17,12 | -1,32
03:40 | 89,42 |  | -1,28 | 17,13 |  | 0,39 | 9 | 101,80 | 0,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,04 | 763,59 |  |  | 89,42 |  | 24,79 |  | 17,13 | -1,28
04:00 | 89,68 |  | -1,32 | 16,89 |  | 0,37 | 7 | 101,80 | 0,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,05 | 763,58 |  |  | 89,68 |  | 24,47 |  | 16,89 | -1,32
04:20 | 89,85 |  | -1,24 | 17,14 |  | 0,33 | 11 | 101,80 | 0,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,05 | 763,57 |  |  | 89,85 |  | 24,94 |  | 17,14 | -1,24
04:40 | 91,15 |  | -1,00 | 16,83 |  | 0,51 | 16 | 101,80 | 0,32 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,06 | 763,53 |  |  | 91,15 |  | 24,58 |  | 16,83 | -1,00
05:00 | 93,95 |  | -1,03 | 16,89 |  | 0,70 | 21 | 101,80 | 0,34 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,08 | 763,53 |  |  | 93,95 |  | 25,41 |  | 16,89 | -1,03
05:20 | 95,00 |  | -1,18 | 16,52 |  | 0,52 | 14 | 101,81 | 0,32 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,08 | 763,61 |  |  | 95,00 |  | 25,30 |  | 16,52 | -1,18
05:40 | 95,27 |  | -1,26 | 16,76 |  | 0,59 | 19 | 101,80 | 0,31 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,60 |  |  | 95,27 |  | 26,08 |  | 16,76 | -1,26
06:00 | 95,36 |  | -1,34 | 16,71 |  | 0,86 | 14 | 101,79 | 0,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,06 | 763,52 |  |  | 95,36 |  | 26,03 |  | 16,71 | -1,34
06:20 | 95,42 |  | -1,44 | 16,95 |  | 1,11 | 14 | 101,82 | 0,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,68 |  |  | 95,42 |  | 26,55 |  | 16,95 | -1,44
06:40 | 95,47 |  | -1,48 | 16,57 |  | 1,33 | 17 | 101,82 | 0,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,70 |  |  | 95,47 |  | 25,77 |  | 16,57 | -1,48
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 1 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2025 |  |  | Месяц: |  |  | Март |  | День: |  | 1
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 12
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | WD,° |  |  |  | WS,м/с |  |  | Т отбора,°С
00:20 | 88,32 |  | -1,17 | 18,56 |  | 0,77 | 14 | 101,79 | 140,22 |  |  |  | 0,77 |  |  | 21,46
00:40 | 88,57 |  | -1,10 | 18,39 |  | 0,76 | 16 | 101,79 | 155,94 |  |  |  | 0,76 |  |  | 20,48
01:00 | 88,64 |  | -1,08 | 18,13 |  | 0,69 | 14 | 101,79 | 143,47 |  |  |  | 0,69 |  |  | 20,00
01:20 | 88,88 |  | -1,13 | 17,71 |  | 0,61 | 14 | 101,78 | 144,54 |  |  |  | 0,61 |  |  | 20,00
01:40 | 88,95 |  | -1,13 | 18,37 |  | 0,73 | 14 | 101,78 | 141,24 |  |  |  | 0,73 |  |  | 20,00
02:00 | 89,25 |  | -1,16 | 17,63 |  | 0,75 | 15 | 101,78 | 145,85 |  |  |  | 0,75 |  |  | 19,93
02:20 | 89,28 |  | -1,13 | 17,28 |  | 0,63 | 15 | 101,79 | 150,04 |  |  |  | 0,63 |  |  | 19,51
02:40 | 89,32 |  | -1,22 | 17,44 |  | 0,47 | 11 | 101,80 | 113,58 |  |  |  | 0,47 |  |  | 19,03
03:00 | 89,64 |  | -1,38 | 17,58 |  | 0,55 | 14 | 101,80 | 143,22 |  |  |  | 0,55 |  |  | 19,00
03:20 | 89,33 |  | -1,32 | 17,12 |  | 0,27 | 6 | 101,80 | 64,74 |  |  |  | 0,27 |  |  | 19,00
03:40 | 89,42 |  | -1,28 | 17,13 |  | 0,39 | 9 | 101,80 | 87,76 |  |  |  | 0,39 |  |  | 19,00
04:00 | 89,68 |  | -1,32 | 16,89 |  | 0,37 | 7 | 101,80 | 70,16 |  |  |  | 0,37 |  |  | 19,00
04:20 | 89,85 |  | -1,24 | 17,14 |  | 0,33 | 11 | 101,80 | 110,80 |  |  |  | 0,33 |  |  | 19,00
04:40 | 91,15 |  | -1,00 | 16,83 |  | 0,51 | 16 | 101,80 | 159,94 |  |  |  | 0,51 |  |  | 19,00
05:00 | 93,95 |  | -1,03 | 16,89 |  | 0,70 | 21 | 101,80 | 206,81 |  |  |  | 0,70 |  |  | 19,00
05:20 | 95,00 |  | -1,18 | 16,52 |  | 0,52 | 14 | 101,81 | 144,01 |  |  |  | 0,52 |  |  | 19,00
05:40 | 95,27 |  | -1,26 | 16,76 |  | 0,59 | 19 | 101,80 | 187,48 |  |  |  | 0,59 |  |  | 19,00
06:00 | 95,36 |  | -1,34 | 16,71 |  | 0,86 | 14 | 101,79 | 139,66 |  |  |  | 0,86 |  |  | 19,00
06:20 | 95,42 |  | -1,44 | 16,95 |  | 1,11 | 14 | 101,82 | 135,23 |  |  |  | 1,11 |  |  | 19,00
06:40 | 95,47 |  | -1,48 | 16,57 |  | 1,33 | 17 | 101,82 | 165,96 |  |  |  | 1,33 |  |  | 19,00
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 2 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2025 |  |  | Месяц: |  |  | Март |  | День: |  | 1
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 12
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | T внутри,°С | T воздуха,°С
07:00 | 95,57 |  | -1,44 | 17,18 |  | 1,16 | 15 | 101,82 | 0,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,06 | 763,71 |  |  | 95,57 |  | 27,09 |  | 17,18 | -1,44
07:20 | 95,59 |  | -1,43 | 17,11 |  | 0,81 | 15 | 101,82 | 0,52 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,06 | 763,74 |  |  | 95,59 |  | 27,05 |  | 17,11 | -1,43
07:40 | 95,60 |  | -1,37 | 16,65 |  | 0,85 | 16 | 101,83 | 0,27 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,76 |  |  | 95,60 |  | 26,16 |  | 16,65 | -1,37
08:00 | 95,65 |  | -1,33 | 16,88 |  | 0,75 | 14 | 101,82 | 0,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,06 | 763,72 |  |  | 95,65 |  | 26,68 |  | 16,88 | -1,33
08:20 | 95,67 |  | -1,23 | 16,80 |  | 0,40 | 12 | 101,82 | 0,33 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,06 | 763,75 |  |  | 95,67 |  | 26,63 |  | 16,80 | -1,23
08:40 | 95,63 |  | -1,17 | 16,65 |  | 0,54 | 14 | 101,84 | 0,32 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,06 | 763,83 |  |  | 95,63 |  | 26,32 |  | 16,65 | -1,17
09:00 | 95,68 |  | -1,08 | 16,81 |  | 0,57 | 12 | 101,82 | 0,31 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,05 | 763,71 |  |  | 95,68 |  | 26,77 |  | 16,81 | -1,08
09:20 | 95,81 |  | -0,93 | 16,64 |  | 0,89 | 15 | 101,81 | 0,27 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,05 | 763,66 |  |  | 95,81 |  | 26,51 |  | 16,64 | -0,93
09:40 | 95,96 |  | -0,70 | 16,82 |  | 0,36 | 7 | 101,81 | 0,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,06 | 763,62 |  |  | 95,96 |  | 27,09 |  | 16,82 | -0,70
10:00 | 95,98 |  | -0,56 | 16,77 |  | 0,73 | 13 | 101,81 | 0,34 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,07 | 763,62 |  |  | 95,98 |  | 27,13 |  | 16,77 | -0,56
10:20 | 96,02 |  | -0,36 | 17,03 |  | 0,48 | 11 | 101,81 | 0,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,06 | 763,62 |  |  | 96,02 |  | 27,61 |  | 17,03 | -0,36
10:40 | 94,66 |  | -0,15 | 16,85 |  | 0,79 | 12 | 101,81 | 0,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,06 | 763,68 |  |  | 94,66 |  | 26,98 |  | 16,85 | -0,15
11:00 | 89,82 |  | 0,26 | 16,95 |  | 0,75 | 13 | 101,82 | 0,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,02 |  | 0,07 | 763,70 |  |  | 89,82 |  | 27,09 |  | 16,95 | 0,26
11:20 | 86,13 |  | 0,60 | 17,48 |  | 1,13 | 16 | 101,83 | 0,25 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,06 | 763,77 |  |  | 86,13 |  | 27,96 |  | 17,48 | 0,60
11:40 | 82,82 |  | 1,03 | 17,08 |  | 0,87 | 14 | 101,83 | 0,25 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,06 | 763,81 |  |  | 82,82 |  | 26,72 |  | 17,08 | 1,03
12:00 | 80,55 |  | 1,13 | 17,50 |  | 1,07 | 14 | 101,82 | 0,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,06 | 763,75 |  |  | 80,55 |  | 26,98 |  | 17,50 | 1,13
12:20 | 79,60 |  | 1,26 | 17,70 |  | 0,96 | 15 | 101,83 | 0,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,05 | 763,78 |  |  | 79,60 |  | 26,90 |  | 17,70 | 1,26
12:40 | 77,98 |  | 1,42 | 17,62 |  | 0,85 | 20 | 101,83 | 0,24 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,03 | 763,79 |  |  | 77,98 |  | 25,83 |  | 17,62 | 1,42
13:00 | 75,47 |  | 1,39 | 18,04 |  | 1,11 | 27 | 101,84 | 0,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,02 | 763,84 |  |  | 75,47 |  | 26,09 |  | 18,04 | 1,39
13:20 | 73,32 |  | 1,53 | 18,14 |  | 1,06 | 25 | 101,84 | 0,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,02 | 763,87 |  |  | 73,32 |  | 25,56 |  | 18,14 | 1,53
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 3 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2025 |  |  | Месяц: |  |  | Март |  | День: |  | 1
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 12
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | WD,° |  |  |  | WS,м/с |  |  | Т отбора,°С
07:00 | 95,57 |  | -1,44 | 17,18 |  | 1,16 | 15 | 101,82 | 151,85 |  |  |  | 1,16 |  |  | 19,00
07:20 | 95,59 |  | -1,43 | 17,11 |  | 0,81 | 15 | 101,82 | 145,09 |  |  |  | 0,81 |  |  | 19,00
07:40 | 95,60 |  | -1,37 | 16,65 |  | 0,85 | 16 | 101,83 | 156,48 |  |  |  | 0,85 |  |  | 19,00
08:00 | 95,65 |  | -1,33 | 16,88 |  | 0,75 | 14 | 101,82 | 142,66 |  |  |  | 0,75 |  |  | 19,00
08:20 | 95,67 |  | -1,23 | 16,80 |  | 0,40 | 12 | 101,82 | 115,48 |  |  |  | 0,40 |  |  | 19,00
08:40 | 95,63 |  | -1,17 | 16,65 |  | 0,54 | 14 | 101,84 | 136,03 |  |  |  | 0,54 |  |  | 19,00
09:00 | 95,68 |  | -1,08 | 16,81 |  | 0,57 | 12 | 101,82 | 123,79 |  |  |  | 0,57 |  |  | 19,00
09:20 | 95,81 |  | -0,93 | 16,64 |  | 0,89 | 15 | 101,81 | 154,67 |  |  |  | 0,89 |  |  | 19,00
09:40 | 95,96 |  | -0,70 | 16,82 |  | 0,36 | 7 | 101,81 | 73,09 |  |  |  | 0,36 |  |  | 19,00
10:00 | 95,98 |  | -0,56 | 16,77 |  | 0,73 | 13 | 101,81 | 130,25 |  |  |  | 0,73 |  |  | 19,00
10:20 | 96,02 |  | -0,36 | 17,03 |  | 0,48 | 11 | 101,81 | 107,77 |  |  |  | 0,48 |  |  | 19,00
10:40 | 94,66 |  | -0,15 | 16,85 |  | 0,79 | 12 | 101,81 | 123,46 |  |  |  | 0,79 |  |  | 19,00
11:00 | 89,82 |  | 0,26 | 16,95 |  | 0,75 | 13 | 101,82 | 125,94 |  |  |  | 0,75 |  |  | 19,00
11:20 | 86,13 |  | 0,60 | 17,48 |  | 1,13 | 16 | 101,83 | 156,81 |  |  |  | 1,13 |  |  | 19,00
11:40 | 82,82 |  | 1,03 | 17,08 |  | 0,87 | 14 | 101,83 | 137,95 |  |  |  | 0,87 |  |  | 19,01
12:00 | 80,55 |  | 1,13 | 17,50 |  | 1,07 | 14 | 101,82 | 138,97 |  |  |  | 1,07 |  |  | 19,62
12:20 | 79,60 |  | 1,26 | 17,70 |  | 0,96 | 15 | 101,83 | 147,95 |  |  |  | 0,96 |  |  | 20,00
12:40 | 77,98 |  | 1,42 | 17,62 |  | 0,85 | 20 | 101,83 | 195,44 |  |  |  | 0,85 |  |  | 20,00
13:00 | 75,47 |  | 1,39 | 18,04 |  | 1,11 | 27 | 101,84 | 274,40 |  |  |  | 1,11 |  |  | 20,00
13:20 | 73,32 |  | 1,53 | 18,14 |  | 1,06 | 25 | 101,84 | 253,54 |  |  |  | 1,06 |  |  | 20,00
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 4 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2025 |  |  | Месяц: |  |  | Март |  | День: |  | 1
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 12
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | T внутри,°С | T воздуха,°С
13:40 | 74,16 |  | 1,51 | 18,32 |  | 1,02 | 27 | 101,84 | 0,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,02 | 763,87 |  |  | 74,16 |  | 24,92 |  | 18,32 | 1,51
14:00 | 72,94 |  | 1,54 | 18,12 |  | 1,01 | 27 | 101,82 | 0,25 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,03 | 763,74 |  |  | 72,94 |  | 24,32 |  | 18,12 | 1,54
14:20 | 71,85 |  | 1,78 | 18,04 |  | 0,67 | 18 | 101,82 | 0,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,03 | 763,70 |  |  | 71,85 |  | 23,75 |  | 18,04 | 1,78
14:40 | 72,32 |  | 1,76 | 18,71 |  | 0,68 | 23 | 101,81 | 0,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,03 | 763,61 |  |  | 72,32 |  | 24,43 |  | 18,71 | 1,76
15:00 | 73,40 |  | 1,70 | 18,80 |  | 0,95 | 30 | 101,80 | 0,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,03 | 763,56 |  |  | 73,40 |  | 24,52 |  | 18,80 | 1,70
15:20 | 74,46 |  | 1,78 | 18,68 |  | 0,72 | 16 | 101,80 | 0,27 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,03 | 763,57 |  |  | 74,46 |  | 23,74 |  | 18,68 | 1,78
15:40 | 76,10 |  | 1,45 | 18,70 |  | 1,15 | 27 | 101,79 | 0,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,04 | 763,51 |  |  | 76,10 |  | 23,68 |  | 18,70 | 1,45
16:00 | 75,25 |  | 1,51 | 18,91 |  | 0,98 | 27 | 101,80 | 0,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,04 | 763,53 |  |  | 75,25 |  | 23,64 |  | 18,91 | 1,51
16:20 | 74,46 |  | 1,51 | 18,70 |  | 1,09 | 31 | 101,79 | 0,27 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,05 | 763,47 |  |  | 74,46 |  | 23,41 |  | 18,70 | 1,51
16:40 | 74,92 |  | 1,42 | 18,72 |  | 1,17 | 30 | 101,79 | 0,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,05 | 763,46 |  |  | 74,92 |  | 23,11 |  | 18,72 | 1,42
17:00 | 75,00 |  | 1,45 | 18,79 |  | 0,79 | 22 | 101,78 | 0,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,05 | 763,40 |  |  | 75,00 |  | 23,33 |  | 18,79 | 1,45
17:20 | 73,65 |  | 1,52 | 18,51 |  | 0,88 | 28 | 101,77 | 0,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,05 | 763,35 |  |  | 73,65 |  | 22,87 |  | 18,51 | 1,52
17:40 | 73,88 |  | 1,40 | 19,07 |  | 0,87 | 31 | 101,77 | 0,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,07 | 763,31 |  |  | 73,88 |  | 23,42 |  | 19,07 | 1,40
18:00 | 74,87 |  | 1,36 | 18,92 |  | 0,75 | 28 | 101,77 | 0,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,34 |  |  | 74,87 |  | 23,30 |  | 18,92 | 1,36
18:20 | 76,04 |  | 1,23 | 18,31 |  | 1,01 | 31 | 101,76 | 0,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,29 |  |  | 76,04 |  | 22,22 |  | 18,31 | 1,23
18:40 | 76,78 |  | 1,12 | 19,05 |  | 0,94 | 28 | 101,77 | 0,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,34 |  |  | 76,78 |  | 23,70 |  | 19,05 | 1,12
19:00 | 77,48 |  | 1,00 | 18,56 |  | 1,02 | 28 | 101,78 | 0,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,39 |  |  | 77,48 |  | 22,97 |  | 18,56 | 1,00
19:20 | 78,33 |  | 0,93 | 18,52 |  | 0,73 | 25 | 101,78 | 0,36 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,39 |  |  | 78,33 |  | 23,16 |  | 18,52 | 0,93
19:40 | 78,67 |  | 0,87 | 18,65 |  | 0,58 | 21 | 101,78 | 0,34 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,39 |  |  | 78,67 |  | 23,59 |  | 18,65 | 0,87
20:00 | 78,53 |  | 0,74 | 18,42 |  | 1,01 | 25 | 101,77 | 0,34 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,08 | 763,32 |  |  | 78,53 |  | 23,34 |  | 18,42 | 0,74
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 5 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2025 |  |  | Месяц: |  |  | Март |  | День: |  | 1
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 12
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | WD,° |  |  |  | WS,м/с |  |  | Т отбора,°С
13:40 | 74,16 |  | 1,51 | 18,32 |  | 1,02 | 27 | 101,84 | 270,48 |  |  |  | 1,02 |  |  | 20,21
14:00 | 72,94 |  | 1,54 | 18,12 |  | 1,01 | 27 | 101,82 | 267,42 |  |  |  | 1,01 |  |  | 20,77
14:20 | 71,85 |  | 1,78 | 18,04 |  | 0,67 | 18 | 101,82 | 178,18 |  |  |  | 0,67 |  |  | 21,00
14:40 | 72,32 |  | 1,76 | 18,71 |  | 0,68 | 23 | 101,81 | 233,80 |  |  |  | 0,68 |  |  | 21,00
15:00 | 73,40 |  | 1,70 | 18,80 |  | 0,95 | 30 | 101,80 | 299,39 |  |  |  | 0,95 |  |  | 21,00
15:20 | 74,46 |  | 1,78 | 18,68 |  | 0,72 | 16 | 101,80 | 162,59 |  |  |  | 0,72 |  |  | 21,00
15:40 | 76,10 |  | 1,45 | 18,70 |  | 1,15 | 27 | 101,79 | 273,74 |  |  |  | 1,15 |  |  | 21,00
16:00 | 75,25 |  | 1,51 | 18,91 |  | 0,98 | 27 | 101,80 | 270,52 |  |  |  | 0,98 |  |  | 21,00
16:20 | 74,46 |  | 1,51 | 18,70 |  | 1,09 | 31 | 101,79 | 309,75 |  |  |  | 1,09 |  |  | 21,00
16:40 | 74,92 |  | 1,42 | 18,72 |  | 1,17 | 30 | 101,79 | 303,67 |  |  |  | 1,17 |  |  | 21,00
17:00 | 75,00 |  | 1,45 | 18,79 |  | 0,79 | 22 | 101,78 | 223,11 |  |  |  | 0,79 |  |  | 21,00
17:20 | 73,65 |  | 1,52 | 18,51 |  | 0,88 | 28 | 101,77 | 280,98 |  |  |  | 0,88 |  |  | 21,00
17:40 | 73,88 |  | 1,40 | 19,07 |  | 0,87 | 31 | 101,77 | 309,23 |  |  |  | 0,87 |  |  | 21,00
18:00 | 74,87 |  | 1,36 | 18,92 |  | 0,75 | 28 | 101,77 | 283,41 |  |  |  | 0,75 |  |  | 21,00
18:20 | 76,04 |  | 1,23 | 18,31 |  | 1,01 | 31 | 101,76 | 308,37 |  |  |  | 1,01 |  |  | 21,00
18:40 | 76,78 |  | 1,12 | 19,05 |  | 0,94 | 28 | 101,77 | 283,88 |  |  |  | 0,94 |  |  | 21,00
19:00 | 77,48 |  | 1,00 | 18,56 |  | 1,02 | 28 | 101,78 | 277,72 |  |  |  | 1,02 |  |  | 21,00
19:20 | 78,33 |  | 0,93 | 18,52 |  | 0,73 | 25 | 101,78 | 247,25 |  |  |  | 0,73 |  |  | 21,00
19:40 | 78,67 |  | 0,87 | 18,65 |  | 0,58 | 21 | 101,78 | 205,86 |  |  |  | 0,58 |  |  | 21,00
20:00 | 78,53 |  | 0,74 | 18,42 |  | 1,01 | 25 | 101,77 | 250,43 |  |  |  | 1,01 |  |  | 21,00
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 6 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2025 |  |  | Месяц: |  |  | Март |  | День: |  | 1
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 12
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | T внутри,°С | T воздуха,°С
20:20 | 78,15 |  | 0,74 | 18,03 |  | 0,61 | 24 | 101,75 | 0,31 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,16 |  |  | 78,15 |  | 22,93 |  | 18,03 | 0,74
20:40 | 78,54 |  | 0,60 | 18,61 |  | 0,75 | 21 | 101,74 | 0,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,15 |  |  | 78,54 |  | 23,83 |  | 18,61 | 0,60
21:00 | 79,73 |  | 0,45 | 18,08 |  | 0,68 | 16 | 101,74 | 0,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,12 |  |  | 79,73 |  | 23,23 |  | 18,08 | 0,45
21:20 | 80,47 |  | 0,39 | 17,94 |  | 0,99 | 25 | 101,73 | 0,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 763,04 |  |  | 80,47 |  | 23,36 |  | 17,94 | 0,39
21:40 | 81,51 |  | 0,30 | 18,06 |  | 0,95 | 27 | 101,72 | 0,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,06 | 762,98 |  |  | 81,51 |  | 23,66 |  | 18,06 | 0,30
22:00 | 82,81 |  | 0,17 | 18,34 |  | 0,60 | 15 | 101,72 | 0,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,06 | 762,97 |  |  | 82,81 |  | 24,41 |  | 18,34 | 0,17
22:20 | 83,32 |  | 0,08 | 17,81 |  | 0,58 | 16 | 101,69 | 0,28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,06 | 762,75 |  |  | 83,32 |  | 23,75 |  | 17,81 | 0,08
22:40 | 83,80 |  | 0,01 | 17,96 |  | 0,40 | 11 | 101,69 | 0,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,06 | 762,72 |  |  | 83,80 |  | 24,05 |  | 17,96 | 0,01
23:00 | 84,30 |  | -0,06 | 17,97 |  | 0,47 | 10 | 101,69 | 0,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,06 | 762,76 |  |  | 84,30 |  | 24,47 |  | 17,97 | -0,06
23:20 | 84,79 |  | -0,12 | 17,60 |  | 0,45 | 11 | 101,70 | 0,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,08 | 762,83 |  |  | 84,79 |  | 24,06 |  | 17,60 | -0,12
23:40 | 83,93 |  | -0,03 | 18,22 |  | 0,39 | 13 | 101,69 | 0,27 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,07 | 762,77 |  |  | 83,93 |  | 25,23 |  | 18,22 | -0,03
00:00 | 84,23 |  | -0,15 | 17,77 |  | 0,69 | 12 | 101,68 | 0,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,06 | 762,70 |  |  | 84,23 |  | 24,28 |  | 17,77 | -0,15
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 7 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2025 |  |  | Месяц: |  |  | Март |  | День: |  | 1
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [7 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 12
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | WD,° |  |  |  | WS,м/с |  |  | Т отбора,°С
20:20 | 78,15 |  | 0,74 | 18,03 |  | 0,61 | 24 | 101,75 | 235,64 |  |  |  | 0,61 |  |  | 21,00
20:40 | 78,54 |  | 0,60 | 18,61 |  | 0,75 | 21 | 101,74 | 212,06 |  |  |  | 0,75 |  |  | 21,00
21:00 | 79,73 |  | 0,45 | 18,08 |  | 0,68 | 16 | 101,74 | 155,98 |  |  |  | 0,68 |  |  | 20,71
21:20 | 80,47 |  | 0,39 | 17,94 |  | 0,99 | 25 | 101,73 | 246,98 |  |  |  | 0,99 |  |  | 20,23
21:40 | 81,51 |  | 0,30 | 18,06 |  | 0,95 | 27 | 101,72 | 272,63 |  |  |  | 0,95 |  |  | 20,04
22:00 | 82,81 |  | 0,17 | 18,34 |  | 0,60 | 15 | 101,72 | 154,25 |  |  |  | 0,60 |  |  | 20,01
22:20 | 83,32 |  | 0,08 | 17,81 |  | 0,58 | 16 | 101,69 | 157,70 |  |  |  | 0,58 |  |  | 20,00
22:40 | 83,80 |  | 0,01 | 17,96 |  | 0,40 | 11 | 101,69 | 114,67 |  |  |  | 0,40 |  |  | 20,00
23:00 | 84,30 |  | -0,06 | 17,97 |  | 0,47 | 10 | 101,69 | 101,98 |  |  |  | 0,47 |  |  | 20,00
23:20 | 84,79 |  | -0,12 | 17,60 |  | 0,45 | 11 | 101,70 | 112,44 |  |  |  | 0,45 |  |  | 20,00
23:40 | 83,93 |  | -0,03 | 18,22 |  | 0,39 | 13 | 101,69 | 131,76 |  |  |  | 0,39 |  |  | 20,00
00:00 | 84,23 |  | -0,15 | 17,77 |  | 0,69 | 12 | 101,68 | 124,12 |  |  |  | 0,69 |  |  | 20,00
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 8 из 8